## 招标文件信息

| 项目编号： | BACG2024000582 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 深圳市宝安区福永人民医院手术麻醉临床信息系统建设项目 |
| 包 号： | A |
| 项目类型： | 服务类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求） |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 不得将一个包的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）； |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）； |
| 6 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 7 | 采购标的/服务清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 8 | 投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开； |
| 9 | 投标文件电子文档不得带病毒； |
| 10 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的； |
| 11 | 不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致； |
| 12 | 不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致； |
| 13 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

## 评标信息

| 评标方法：综合评分法 |  |
| --- | --- |
| 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 注：投标人的“投标技术响应”“技术要求偏离表中偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。 |  |

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 10 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 50 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 项目实施方案 | 6 | （一）评审内容： 对投标人提供的方案进行评价，内容包括但不限于： 1.项目进度管理； 2.项目质量管理； 3.项目沟通管理； 4.质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案； 5.项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议； （二）评分依据： 每提供上述一点的得15分，本项最高得75分。 在上述基础上，由评审委员会对具体响应内容进一步评审： ①方案全面、周到、细致，可操作性强，完全满足且优于采购需求的得25分； ②方案基本可行，具有可操作性，完全满足采购需求的得15分； ③方案简单，可操作性不够，不能完全满足采购需求的不得分。 |
|  | 2 | “▲”参数响应情况评价 | 21 | （一）评审内容： 考察投标人对招标文件《第一册专用条款第三章 用户需求书：五、技术要求》：2.服务内容、技术标准、工作质量要求内容中“服务内容技术需求”的“▲”参数响应情况。 （二）评分依据： 以投标文件《技术要求偏离表》为评审依据，完全符合招标文件要求的，得100分。每有1项“▲”参数要求响应不符合招标要求（或缺漏）的扣14.3分，最低得0分。 |
|  | 3 | 非“▲”参数响应情况评价 | 13 | （一）评审内容： 考察投标人对招标文件《第一册专用条款第三章 用户需求书：五、技术要求》：2.服务内容、技术标准、工作质量要求内容中“服务内容技术需求”的非“▲”参数响应情况。 （二）评分依据： 以投标文件《技术要求偏离表》为评审依据，完全符合招标文件要求的，得100分。每有1项非“▲”参数要求响应不符合招标要求（或缺漏）的扣0.67分，最低得0分。 |
|  | 4 | 演示情况 | 10 | （一）评审内容： 1、双屏手术麻醉智能终端子模块以实际系统（或系统原型）进行动态演示，演示功能包含： （1）支持双屏模式使用手术麻醉系统，提供主屏、辅屏模式，主屏显示系统登录信息，辅屏显示当前手术间编号、当日该手术间排班安排，监护仪链接状态，系统基础信息加载情况，网络链接是否稳定，以及数据服务信息对接情况。 （2）支持以用户使用习惯设置主屏和辅屏的显示内容，可以左右替换显示内容，例如在左侧屏幕显示麻醉记录单为文书展示，右侧屏幕录入麻药、呼吸、插管、拔管等关键信息。 （3）支持在系统中内置手术麻醉非预期事件信息，在手术结束的时间节点进行勾选，数据可自动提交给手术运营驾驶舱子系统质控管理模块，驾驶舱麻醉质控看板数据实时变化，提供精准的数据对接服务。 （4）支持在主屏或辅屏任意一个屏幕，启用手术协同功能，例如：呼叫患者家属到洽谈室，通知手术患者家属到手术室出口接患者。 （5）支持以手术进行事件的方式自动展示该事件将要进行的下一个菜单功能，形成智能的菜单驱动机制，不让用户做过多选择，每步操作都和当前进行的手术事件相关。 （二）评分标准： 1、以上演示内容，需投标人自带双屏手术麻醉智能终端运行演示系统进行现场演示，每一分项内容全部完整演示并符合要求的得20分，演示不齐全、不完整的不得分，最高得100分； 2、以上演示内容，如投标人使用Flash或视频等方式进行现场演示，每一分项内容全部完整演示并符合要求的得10分，演示不齐全、不完整的不得分，最高得50分； 3、演示内容是否满足评分要求，由评审委员会判断，如现场判断意见不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的统一意见。 |
| 3 | 综合实力 |  |  | 35 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人体系认证情况 | 10 | （一）评审内容： 投标人具有以下体系认证证书： 1.ISO9001 质量管理体系认证证书（适用范围：计算机信息系统集成），得30分； 2.ISO14001环境管理体系认证证书（适用范围：计算机信息系统集成），得35分； 3.ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（适用范围：计算机信息系统集成），得35分； 以上最高合计100分。 （二）评分标准： 1、提供相关认证机构颁发的有效期内的认证证书扫描件及认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效）。 说明：（1）证书与查询信息截图必须同时提供，缺一不可。未同时提供的不得分，后果由投标人自行承担。（2）投标人应确保认证证书在开标当天仍处于有效状态，并对所提供的证书及查询截图的真实性负责，如出现与事实不符的情形，视同隐瞒真实情况，提供虚假资料，将依法承担相应的法律责任。（3）质疑投诉处理中对证书是否有效的认定，以国家认监委网站【全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）】查询结果为准。 2、未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分，原件备查。 |
|  | 2 | 投标人同类项目业绩情况 | 4 | （一）评审内容： 提供投标人2021年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准）所投产品手术麻醉临床信息系统销售业绩，每提供一项符合要求的业绩，得50分，本项最高得100分。 （二）评分标准： 1.同时提供经验项目合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期等）。未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分，原件备查。 2.同一项目续签合同的不重复计分。如涉及到需要判断是否为同一项目续签的情形，如项目名称相同、出具评价证明单位相同的，投标人应提供能判别为不属同一项目续签的相关证明材料。如不能判别，评标委员会有权对投标人作出不利判断。项目名称相同、出具服务评价证明单位相同，但是经过重新组织招标、招标编号不同的，不属同一项目续签。 |
|  | 3 | 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况 | 6 | （一）评审内容： 拟安排项目团队成员情况如下： （1）项目负责人（1人）： 1、具有相关机构颁发的项目管理师PMP资质证书，得20分。 （2）售后服务人员（4人）： 1、具有相关机构颁发的高级售后服务管理师证书，每提供1个得20分，最高得80分。 （二）评分标准： 1、提供相关证书扫描件，如证书由行业协会（或学会）等颁发的，还需提供该行业协会（或学会）等中国社会组织政务服务平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的信息查询记录，且该机构显示状态为“正常”。 2、提供相关人员开标日前一个月在本公司缴纳且载有社保部门（或税务部门）公章（或税务部门公章）的社保缴交证明材料（如开标日前一个月的社保材料因社保部门（或税务部门）原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）；成立时间不满1个月的投标人需提供成立时间相关说明材料，并提供承诺函（格式自拟）承诺人员为投标人自有员工； 3、未按要求提供证明材料（或证明材料无法判断是否符合评分要求）的不得分，原件备查。 |
|  | 4 | 投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况 | 15 | （一）评审内容： 1、投标人（自有或租赁或购买）具有以下类别计算机软件著作权登记证书的，每提供一类得10分，本项最高得40分： ①手术麻醉临床信息系统类； ②手术护理管理系统类； ③手术室协同信息系统类； ④智慧手术部驾驶舱操作系统类。 2、投标人（自有或租赁或购买）具有以下类别发明专利证书的，每提供一类得20分，本项最高得60分： ①医患协同管理类； ②数字化手术室的信息管理类； ③智慧手术室的运营管理类。 （二）评分标准： 1.如为自有：第1项提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（需体现著作权人为投标人）；第2项提供国家知识产权局颁发的专利证书（需体现专利权人为投标人）。 2.如为租赁：第1项同时提供：①国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（需体现著作权人为出租方）②租赁合同（协议）扫描件；第2项同时提供：①国家知识产权局颁发的专利证书（需体现专利权人为出租方）②租赁合同（协议）扫描件。 3.如为购买（或转让）：第1项同时提供：①国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（需体现著作权人为出售方或出让方）②购买（或转让）合同（协议）扫描件；第2项同时提供：①国家知识产权局颁发的专利证书（需体现专利权人为出售方或出让方）②购买（或转让）合同（协议）扫描件。 4.未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分，原件备查。 |
| 4 | 诚信情况 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况 | 5 | 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 |

政府采购

招标文件

（服务类）

深圳公共资源交易中心

（2024）

## 警示条款

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

四、请投标供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件附件（信息不公开部分）”中节点“投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）”），并经各投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

五、供应商在使用深圳政府采购智慧平台的投标文件制作工具创建投标文件时，该工具将自动在投标文件中记录文件创建标识码，同时提取投标文件制作电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号和工具标识号，经加密生成文件制作机器码并在投标文件中记录。文件制作机器码一致表明不同供应商使用了同一设备编制投标文件，文件创建标识码一致表明不同供应商的投标文件为同一份文件，IP地址一致表明上传投标文件时使用了相同的网络。

为避免出现不同供应商投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、IP地址一致的异常情况，建议各供应商编制、上传投标文件时不要使用公共电脑设备或公共网络。

根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动、取消参与本市政府采购资格、依法吊销其营业执照等行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用电子秘钥。

# 目   录

# 第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章 用户需求书

第四章 投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

# 第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

# 第十一章  质疑处理

# 第一册专用条款

## 第一章  招标公告

申请人的资格要求： 1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）； 2.本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；; 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 8.本项目是（否）专门面向中小企业采购：是。本项目的承接单位为符合政策要求的中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业（由供应商在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》中作出声明；未提供声明函或声明函不符合“填写指引”的，按资格审查不通过处理）。 注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准； （2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体请按照本公告“六、其他补充事宜”相关内容指引办理。 完整公告内容详见：深圳公共资源交易网（https://www.szggzy.com）.

## 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

## 一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具 体 补 充 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 深圳市宝安区福永人民医院 |
| 3.2 | 政府集中采购机构 | 深圳公共资源交易中心 （深圳交易集团有限公司宝安分公司） |
| 5.3 | 联合体投标 | 详见第一章 招标公告 申请人的资格要求： |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 标前会议 | 不组织 |
| 12/13 | 招标文件的澄清和修改 | 投标截止日三日前，投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息 |
| 20 | 投标有效期 | 120个日历日 |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 25 | 投标文件的大小 | 投标文件大小不得超过100MB |
| 26 | 样品、现场演示、方案讲解 | 如有样品、演示、方案讲解，具体安排见第三章 用户需求书相关要求 |
| 37 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 38 | 定标方法 | 非评定分离 |
| 46 | 履约担保 | 不需要 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

## 二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

1、评标定标信息

非评定分离项目

| 评标方法 | þ综合评分法 | ¨最低价法 |
| --- | --- | --- |
| 候选中标供应商家数 | 1 | 1 |
| 中标供应商家数 | 1 | 1 |

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

（1）专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。

（2）非专门面向中小企业采购的项目，应执行价格扣除比例：供应商提供的服务全部由优惠主体承接，则对其投标总价给予  / %（10%~20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

备注：（a）享受价格扣除优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 中小企业参加政府采购活动，应当按照国务院批准的《中小企业划型标准规定》（工信部联企 业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）的规定，出具《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中相关企业所属行业应当与采购标的所属行业相一致。本项目采购标的（服务需求）对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

- 小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第三章“投标文件格式、附件”中“四、投标人情况介绍”章节提供的格式）。

- 享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2、关于政府采购订单融资政策

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市政府采购活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信，订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台(https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。

3、本项目不向中标（成交）供应商收取代理服务费。

4、其他说明

本项目允许使用电子营业执照加、解密，投标（应答）供应商在使用“投标文件制作专用软件”制作投标（应答）文件时，可以通过微信扫码功能调用“电子营业执照”小程序制作、加密、解密投标（应答）响应文件。供应商加密投标（应答）响应文件与开标解密必须使用同一种方式，否则解密失败，导致投标无效（即：使用电子执照加密的，后续开标只能使用电子执照解密）。

重要提示：

1.使用电子营业执照功能时，请确保已经在手机微信安装 “电子营业执照”小程序，或已安装了“电子营业执照”APP，并且在 “电子营业执照”小程序/app中完成相应的下载电子营业执照、法人授权、备份密钥等操作（具体详见国家工商总局网站），电子投标地区必须选择 “广东省-深圳市-深圳政府采购智慧平台”（请根据手机小程序/app提示进行设置，或拨打电子营业执照平台技术支持电话010-86355313，15921122750）。

2.电子营业执照应用于投标文件制作和加解密属于创新应用场景，如不熟悉操作可能导致错过投标截止时间，系统已提供加密、测试解密和撤回重新上传的功能，各投标人须预留充足时间，提前制作和加密上传投标文件。

3.已办理数字证书（电子密钥）的用户，可以继续使用数字证书完成投标活动。未申请电子营业执照或无法通过电子营业执照完成投标文件制作和加解密的用户，必须使用电子密钥进行投标文件制作和加解密，咨询电话0755-83948165，4008301330（CA办理指引详见链接https://www.szzfcg.cn/portal/documentView.do?method=view&id=597167584）。

## 第三章 用户需求书

## 一、项目基本信息

| 序号 | 采购计划编号 | 采购项目名称 | 预算金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN-2024-440306000-117012-13787 | 深圳市宝安区福永人民医院手术麻醉临床信息系统建设项目 | 1800000 |
| 合计 |  |  | 1800000 |

## 二、项目概况

该项目建设能够规范麻醉科和手术室的工作流程、实现麻醉、手术过程中的信息数字化和网络化、自动生成麻醉手术中的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS和PACS等手术患者信息，实现对麻醉过程管理，从而提高整个麻醉、手术管理工作的水平。实现从“下达手术通知书→手术人员配置→术前麻醉评估→术中参数设置→术中信息采集→添加麻醉药品、手术事件、补液→术后麻醉总结→手术记录单→查看麻醉记录→统计分析”的整个流程的自动化和信息化。实现手术及麻醉过程监护设备信息采集自动化，提高手术准备与实施的效率，达到实时跟踪手术过程，海量存储手术中麻醉及用药信息的目的，并使得所有资源高度共享。

## 三、服务需求明细

| 序号 | 采购计划编号 | 服务需求名称（标的名称） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN-2024-440306000-117012-13787 | 深圳市宝安区福永人民医院手术麻醉临床信息系统建设项目 | 1 | 项 |

## 四、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足本项目标★的条款要求 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。投标人是否满足以上实质性条款要求，以《实质性条款响应情况表》响应为准。如投标人中标后被发现不能满足以上实质性条款要求的，采购单位有权拒绝签订合同，一切后果由投标人承担。

## 五、技术要求

### 1.服务内容、技术标准、工作质量要求

（1）服务内容清单

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1个平台 |  |  |  |
| 1 | 手术室运营管理驾驶舱平台 | 1 | 项 |  |
| 二 | N个业务应用 |  |  |  |
| 1 | 手术排班子系统 | 1 | 项 |  |
| 2 | 手术随访子系统 | 1 | 项 |  |
| 3 | 麻醉管理子系统 | 1 | 项 |  |
| 4 | 护理电子病历子系统 | 1 | 项 |  |
| 5 | 手术调度协同子系统 | 1 | 项 |  |
| 6 | 手术闭环管理子系统 | 1 | 项 |  |
| 7 | 临床决策支持管理子系统 | 1 | 项 |  |
| 8 | 双屏手术麻醉智能终端子系统 | 1 | 项 |  |
| 三 | 接口 |  |  |  |
| 1 | 系统接口 | 1 | 项 |  |

（2）系统包含硬件清单

| 序号 | 拟购置设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶舱智慧屏 | 2 | 台 |  |
| 2 | 液晶公告大屏 | 2 | 台 |  |
| 3 | 平板电脑 | 2 | 台 |  |
| 4 | 数据采集套件 | 35 | 套 |  |
| 5 | 无线授时终端 | 1 | 个 |  |
| 6 | 智能校时LED钟 | 1 | 个 |  |
| 7 | 智能校时挂钟 | 4 | 个 |  |
| 8 | 自校时台钟 | 1 | 个 |  |
| 9 | 手术室环境监测套件 | 12 | 套 |  |
| 10 | 条码打印机 | 17 | 台 |  |
| 11 | 扫码枪 | 17 | 个 |  |
| 12 | 手术协同PDA | 17 | 个 |  |
| 13 | 接单大屏 | 1 | 套 |  |
| 14 | 双屏手术麻醉智能终端 | 2 | 台 |  |
| 15 | 终端支架 | 2 | 台 |  |

（2）服务内容技术需求

1、手术室运营管理驾驶舱平台技术需求

| 序号 | 系统名称 | 分项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室运营管理驾驶舱平台 | 驾驶舱智慧屏 | 1) 屏幕尺寸：≥75英寸； | 台 | 2 |
| 2 |  |  | 2) ≥10.7亿色超清大屏，采用0贴合技术； |  |  |
| 3 |  |  | 3) 4K高清屏，支持触控； |  |  |
| 4 |  |  | 4) 硬件级防蓝光； |  |  |
| 5 |  |  | 5) ≥92°超广角摄像镜头，≥4800万像素； |  |  |
| 6 |  |  | 6) 色域值：90%NTSC； |  |  |
| 7 |  |  | 7) 麦克风实时定位声源； |  |  |
| 8 |  |  | 8) 接口：HDMI、USB。 |  |  |
| 9 |  | 手术精细化运行看板 | ###### 1）权限配置 分配看板角色权限，以及是否可以打开二级明细菜单信息。 | 套 | 1 |
| 10 |  |  | ###### 2）手术间占用展示 以图形方式展示当前手术间工作状态，支持在大屏中展示明细列表数据。 |  |  |
| 11 |  |  | ###### ▲3）手术进度总览 支持以时间轴方式展示当日手术进度，包括入手术室时间、手术开始时间、手术结束时间、入复苏室时间节点标记，同时提供待接台手术的数量及手术明细信息。（需提供产品彩页或说明书或产品功能截图） |  |  |
| 12 |  |  | ###### 4）首台数展示 支持展示手术首台数手术重点监控指标信息，可点击数字展示对应的手术明细信息。 |  |  |
| 13 |  |  | ###### 5）特殊VTE评分 支持以明细列表形式展示VTE评分异常展示。 |  |  |
| 14 |  |  | ###### 6)准点开台数展示 支持展示手术准点开台数重点监控指标信息，支持当日准点开台以及未准点开台手术的明细追踪。 |  |  |
| 15 |  |  | ###### 7)准点开台率展示 支持展示手术准点开台率重点监控指标信息。 |  |  |
| 16 |  |  | ###### 8)接台手术延迟展示 支持接台手术延迟超标准的数据展示，状态分为准点、延时等。 |  |  |
| 17 |  |  | ###### ▲9)手术重点风险监测指标 支持展示手术患者年龄大于80岁、年龄小于3岁、压疮高危人数、术中低体温人数、术中输血人数、VTE评分异常人数、麻醉风险评估异常人数，可点击数字展示对应的手术明细信息。（需提供产品彩页或说明书或产品功能截图） |  |  |
| 18 |  |  | ###### 10)手术等级数据展示 支持以图表方式统计1-4级（匹配国家2022版的手术分级目录）手术数量，同时提供本日、本月、本年维度的日期筛选条件，可点击图表展示对应的手术明细信息。 |  |  |
| 19 |  |  | ###### 11)四级手术手术统计 支持以列表形式展示四级手术名称及数量，可点击列表展示对应的手术明细信息。 |  |  |
| 20 |  |  | ###### 12)科室手术量排名 支持以列表方式展示科室手术量排名信息，可点击列表展示对应的手术明细信息。 |  |  |
| 21 |  | 手术麻醉质控看板 | 以下数据均支持展开明细数据的展示： （一）麻醉医师工作量 （二）麻醉医师人均年麻醉例次数 （三）手术室外麻醉占比 （四）择期手术麻醉前访视率 （五）入室后手术麻醉取消率 （六）麻醉开始后手术取消率 （七）全身麻醉术中体温监测率 （八）术中主动保温率 （九）术中自体血输注率 （十）手术麻醉期间低体温发生率 （十一）术中牙齿损伤发生率 （十二）麻醉期间严重反流误吸发生率 （十三）计划外建立人工气道发生率 （十四）术中心脏骤停率 （十五）麻醉期间严重过敏反应发生率 （十六）全身麻醉术中知晓发生率 （十七）PACU 入室低体温发生率 （十八）麻醉后 PACU 转出延迟率 （十九）非计划二次气管插管率 （二十）非计划转入 ICU 率 （二十一）术后镇痛满意率 （二十二）区域阻滞麻醉后严重神经并发症发生 （二十三）全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发 （二十四）麻醉后新发昏迷发生率 （二十五）内科楼手术麻醉数据展示 （二十六）外科楼手术麻醉数据展示 （二十七）日间手术麻醉量数据展示 （二十八）介入手术麻醉量数据展示 （二十九）无痛胃肠镜数据展示 （三十）无痛人流数据展示 （三十一）术后镇痛数据展示 （三十二）分娩镇痛数据展示 （三十三）麻醉门诊量数据展示 （三十四）喉罩全麻数据展示 （三十五）局部麻醉数据展示 （三十六）静脉全麻数据展示 （三十七）椎管内麻醉数据展示 （三十八）气管插管麻醉数据展示 （三十九）神经阻滞麻醉数据展示 | 套 | 1 |
| 22 |  | 手术护理管理看板 | ##### 1）患者来源地图 提供基于广东省地图的患者来源数据分析图。 | 套 | 1 |
| 23 |  |  | ##### 2）手术护士排班展示 支持展示当班护士、接班护士、昨日当班护士、值班电话的数字看板， 支持以图表当时展示每个手术间当日最后手术的结束时间。 |  |  |
| 24 |  |  | ##### 3）手术支出情况 支持以趋势图方式展示手术支出统计。 |  |  |
| 25 |  |  | ###### 4）手术医生工作量 支持以数据列表方式展示医生月度、年度手术量汇总数据统计。 |  |  |
| 26 |  |  | ###### 5）单台手术成本 支持录入手术成本数据，以看板形式展示患者手术成本、成本系数。 |  |  |
| 27 |  |  | ###### 6）取消手术分析 支持以趋势图方式展示近期每日取消手术次数，支持追踪取消手术原因。 |  |  |
| 28 |  |  | ###### 7）标本送检状态 支持以数据汇总形式展示当日标本送检状态，包括已接收、送检中、总数信息。 |  |  |
| 29 |  |  | ###### 8）胎盘回收状态 支持以数据汇总形式展示当日胎盘回收状态，包括送标本、送回收、自带走数量信息。 |  |  |
| 30 |  |  | ###### 9）手术分级工作量 支持饼图方式展示1-4级护士手术工作量。 |  |  |
| 31 |  |  | ###### 10）日间手术工作量 支持以饼图方式展示日间手术工作量。 |  |  |
| 32 |  |  | ###### 11）周末手术工作量 支持以饼图方式展示周末手术工作量。 |  |  |
| 33 |  | 手术预警看板 | ▲1）手术预警提供显示手术中每个手术间的手术患者的情况，包含以下预警指标： 手术间编号、患者的姓名、性别、年龄、ASA分级、麻醉操作类型、麻醉方法、麻醉医生姓名、麻醉结束时间、收缩压、脉氧饱和度、体温、心率，危急值、特殊信息需弹窗显示。（需提供产品彩页或说明书或产品功能截图） | 套 | 1 |
| 34 |  | 护理质控看板 | 支持按年、月、日统计各个护理质控指标的数据情况包含以下指标，以下数据均支持展开明细数据的展示： - 手术患者身份信息正确率 - 手术部位标识正确率 - 手术同意书内容合格率 - TIME OUT正确执行率 - 术中物品清点不符发生率 - 手术标本留置不合格率 - 手术标本漏送发生率 - 压疮高危患者评估率 - 手术室护士锐器伤发生率 - 医疗机构手术室台护比 - 手术间环境指标异常发生率 - 手术抗菌药物预防使用时机正确率 - 手术人员外科手消毒正确率 - 手术患者2期及以上术中获得性压力性损伤发生率 - 手术标本处理正确率 - 手术过程中异物遗留发生率 - 术中电灼伤发生率 - 术中低温烫伤发生率 - 住院患者围手术期死亡率 - 非计划重返手术室再手术率 - 手术并发症发生率 - 术中主动保温率 - 手术麻醉期间低体温发生率 - I类切口手术抗菌药物预防使用率 - 日间手术占择期手术比例 - 住院手术患者VIE发生率 | 套 | 1 |
| 35 |  | 手术间状态看板 | 1)支持看板显示手术室3D平面图，可以看到每个手术室的情况，颜色显示位蓝色的为空置手术室、颜色显示为绿色的为手术进行中的手术室、颜色显示为黄色的为手术已经结束正在清洁中的手术室。颜色可支持自定义。 | 套 | 1 |
| 36 |  |  | 2)支持看板显示每个手术室的手术设备手术器械的使用情况，根据看板的提示可以快速定位各个手术设备手术器械所在的手术室，帮助护理人员快速找到手术设备手术器械。 |  |  |

2、手术排班子系统技术需求

| 序号 | 系统名称 | 分项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术排班子系统 | 液晶公告大屏 | 1）屏幕尺寸：≥50英寸； | 台 | 2 |
| 2 |  |  | 2）屏幕分辨：≥1920×1080像素； |  |  |
| 3 |  |  | 3）RAM≥2G，存储≥16G； |  |  |
| 4 |  |  | 4）支持HDMI、接口。 |  |  |
| 5 |  | 手术排班子模块 | #### （1）人员管理 支持对接 HIS 或麻醉系统，获取、维护手术护理人员基本信息， 提供临时人员信息维护功能，含手术室人员电子化个人档案。 | 套 | 1 |
| 6 |  |  | #### （2）班次维护、排班规则 提供手术班次信息维护功能，包括班次名称、类型、时间段等， 提供月排班轮动规则维护功能，用于夜班等班次的轮动。 |  |  |
| 7 |  |  | #### （3）人员排班 支持依据医院日排班流程，在周排班、手术排程基础上，进行护理人员日排班，将手术护理人员安排到指定的手术间，联动完善手术排程记录，填入每台手术的洗手和巡回护士。 支持联动日排班记录，获取手术护士的班次安排，方便排班人员快速安排。 支持联动麻醉和手术护理记录，智能提示护士前一日加班情况，避免过度疲劳，合理优化排班。 |  |  |
| 8 |  |  | #### （4）批量接收申请 支持批量接受HIS系统中下达的电子手术申请，支持设置特定器械设备、耗材名称及数量、特殊体位； 支持批量接受EMR系统中下达的电子手术申请。 |  |  |
| 9 |  |  | #### （5）指定时间手术申请 支持指定时间接受手术申请，超过这一时间，系统便不再接受手术申请。 |  |  |
| 10 |  |  | #### （6）批量安排HIS手术申请 支持批量安排HIS下达的手术申请信息。 |  |  |
| 11 |  |  | #### （7）自动安排手术间 支持自动安排手术房间功能，支持自动安排麻醉医生功能，支持自动安排手术医生功能，支持自动安排手术护士功能，支持自动生成手术通知单功能。 |  |  |

3、手术随访子系统技术需求

| 序号 | 系统名称 | 分项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术随访子系统 | 平板电脑 | 1）CPU核心数：≥八核； | 台 | 2 |
| 2 |  |  | 2）屏幕尺寸：≥11英寸； |  |  |
| 3 |  |  | 3）内存：≥6G； |  |  |
| 4 |  |  | 4）存储: ≥128G； |  |  |
| 5 |  |  | 5）支持WIFI； |  |  |
| 6 |  |  | 6）支持蓝牙； |  |  |
| 7 |  |  | 7）续航时间：>10小时 |  |  |
| 8 |  | 手术随访子模块 | #### （1）用户登录 支持使用移动平板登录随访系统，可在病区使用院内wifi登录，支持离线登录。 | 套 | 1 |
| 9 |  |  | #### （2）患者床位列表 支持使用移动平板查询显示患者的基本信息、手术信息、ASA分级、手术状态等内容。 |  |  |
| 10 |  |  | #### ▲（3）术前访视 支持使用移动平板与手麻系统进行数据交换，快速完成麻醉术前评估及评分功能，根据手术患者实际情况记录相关术前访视评估单的内容，相关内容长期保存，可随时调阅，支持离线保存功能。（需提供产品彩页或说明书或产品功能截图） |  |  |
| 11 |  |  | #### （4）信息同步 支持与护理系统对接，同步患者最近一次检验结果、检查结果、既往史自动填入术前访视单的对应项目。 |  |  |
| 12 |  |  | #### （5）麻醉知情同意书 支持根据手术患者实际情况记录相关手术风险，相关内容长期保存，可随时调阅； |  |  |
| 13 |  |  | #### （6）术后访视 支持根据手术患者实际情况记录相关术后访视评估单的内容，相关内容长期保存，可随时调阅。支持自定义如疼痛评分表单 |  |  |
| 14 |  |  | #### （7）联网同步 支持在联网状态下，登录系统时，系统自动进行数据同步，通过移动终端自动批量下载待访视患者的基本信息到本地保存。 |  |  |

4、麻醉管理子系统技术需求

| 序号 | 系统名称 | 分项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉管理子系统 | 数据采集套件 | 1)用于自动采集监护仪数据。 | 套 | 35 |
| 2 |  |  | 2)采集设备至少需具备2个RJ45接口、1个RJ12接口、1个2.4G接口，1个433M通讯接口。 |  |  |
| 3 |  |  | 3)支持RJ45接口和RJ12串口接口的2KV隔离以保护医疗设备安全。 |  |  |
| 4 |  |  | 4)支持RJ12串口接口的软件形式的TX/RX方向设置,支持双无线、双频同时通讯传输。 |  |  |
| 5 |  | 无线授时终端 | 1）产生精确的标准同步时间码，并将同步时间码分发至各设备，从而实现整个系统长期无累积误差的时间校时；支持433M，2.4G两个频段的双天线授时，支持以太网口通讯。 | 个 | 1 |
| 6 |  | 智能校时LED钟 | 1）显示内容为“时：分：秒”显示格式； | 个 | 1 |
| 7 |  |  | 2） LED屏智能钟接收无线授时器时间码； |  |  |
| 8 |  |  | 3）安装只需要提供电源支持，无需其他施工和有线网络支持。 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 智能校时挂钟 | 1）单面壁挂指针式钟形态； | 个 | 4 |
| 11 |  |  | - 2）碱性电池供电；智能机芯，能自动接收无线授时终端的无线校时讯号，进行校时； |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 自校时台钟 | 1）时间、日期显示，智能感光； | 个 | 1 |
| 14 |  |  | 2）桌面钟均具有自动追时功能和记忆功能，内置更换电池后，能立刻校对时间； |  |  |
| 15 |  |  | 3）碱性电池供电，自动接收无线授时终端的无线校时讯号，进行自动校时； |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 手术室环境监测套件 | 1）实现实时监测手术室内臭氧、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、PM2.5的气体浓度 | 套 | 12 |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 麻醉管理子模块 | #### (1)信息集成与设备集成 支持监护设备数据的自动采集、存储和回放，还要满足现有信息系统间的无缝集成、互联互通、数据共享的需要。 设备集成：集成国内外主流监护仪、麻醉机、呼吸机等医疗设备。 获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。 实时获取麻醉机上的呼吸频率、潮气量、呼吸比、ETCO2等患者生命体征信息。 支持记录断网情况下的当台患者体征数据。 支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。 在术中对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。 信息集成：集成HIS、LIS、EMR、PACS等厂家的相关临床信息。 通过HIS获取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息。 通过LIS获取患者检验报告，同时支持危急值提醒。 通过PACS获取患者影像报告。 通过EMR获取患者病历、病程记录。 | 套 | 1 |
| 20 |  |  | #### (2)术前信息管理子系统 ###### 1)接收指定患者申请 支持通过患者住院号提取单个患者的手术申请信息； 支持急诊患者的手术申请提取（须提交临时手术申请或提供门急诊ID号）。 ###### 2)批量接收申请 支持批量接受HIS系统中下达的电子手术申请； 支持批量接受EMR系统中下达的电子手术申请。 ###### 3)申请时间指定 支持指定时间接受择期手术申请，超过这一时间，系统便不再接受手术申请。 ###### 4)批量手术安排 支持批量安排HIS下达的手术申请信息； 支持手术申请进行统筹处理，分配手术资源，完成手术排班过程； 支持自动安排手术房间； 支持自动安排麻醉医生、手术医生、护士。 ###### 5)手术通知单 支持根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单。 |  |  |
| 21 |  |  | #### (3)术前急诊手术管理功能 支持根据录入急诊患者ID、住院号或门诊号，通过集成接口方式从HIS系统中获取门急诊患者的手术信息，如是否有配血等自定义设置。 支持急诊患者手术快速安排。 |  |  |
| 22 |  |  | #### (4)患者知情同意功能 支持知情同意书功能，提供知情同意书标准格式，也可依照医院要求规范的进行自定制。 支持自动填写患者基本信息。 |  |  |
| 23 |  |  | #### (5)术中信息管理 ##### 1)麻醉单记录功能 ###### 麻醉基本信息自动生成功能 支持自动生成含有患者基本信息、手术人员信息符合医院要求规范的麻醉记录单，包括患者姓名、年龄、手术名称、术前诊断、手术医生、麻醉医生、护士等。 ###### 麻醉事件用药快速录入功能 支持提供用户通过下拉菜单选择的方式快速查找。 支持提供用户通过拼音字头模糊检索的方式快速查找。 支持快速录入的包括麻醉事件、用药、输液输血、麻醉气体等信息。 ###### 事件详情快速录入功能 支持在记录麻醉事件时，程序将自动记取该点对应的时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间） 支持自动弹出详细参数子窗口，自动匹配该事件对应的用药或输液参数 支持匹配事件对应的剂量、浓度、速度、途径、持续情况等详细参数。 ###### 快速追加用药功能 支持用鼠标双击任意一条已有的麻醉、用药事件的名称时，系统将弹出详情录入窗口，用户可以跳过名称查找及录入步骤，直接在该条用药记录后面快速完成追加用药的记录。 ###### 自动匹配单位功能 支持在录入麻醉用药详细参数过程中，系统能够根据药品事件字典自动匹配 支持自动匹配的包括剂量单位、浓度单位、速度单位等。 ###### 快捷事件菜单 支持用户将最常用的药品、事件等信息设置为快捷按钮，以独立的界面进行集中保存。支持当录入事件时，只需点击快捷按钮即可快速完成输入，时间默认为当前时间。 ###### 麻醉治疗序号 支持术中的麻醉操作，如麻醉事件、用药记录等用数字标记为治疗序号，显示在标记区域。 支持在麻醉备注区域记录事件时间等详情。 ###### 麻醉事件模板功能 支持麻醉事件保存为模板后便于下次同类型手术直接套用。支持公有和私有的方式管理麻醉记录单模版 ###### 麻醉医生交班功能 支持记录麻醉交接班前后的麻醉医生姓名、交接班时间，便于进行精确工作量统计。 ###### 手术进度条显示 支持以醒目的方式（如图片颜色）显示当前手术正在进行的状态，并支持手工操作手术状态、时间节点的向前或者向后修正。 ##### 2)手术护理记录功能 支持记录和查询患者手术过程中的护理情况，生成护理记录单。 支持记录和查询信息包括患者基本信息、手术信息、医护人员、灭菌包、引流管放置信息、术中特殊记录、冰冻切片等。 ##### 3)手术器械清点功能 支持扫码录入灭菌包信息，记录用于患者的手术器械的名称和数量，手术器械清单，并可记录术前清点、术中关前及关后器械核对后的数量，生成的器械清点单可定制化。包括患者基本信息、手术信息、医护人员、器械信息等。支持模板套用实现录入。 ##### 4)体征参数修正功能 ###### 体征修正功能 支持对于因外部干扰产生的伪差体征数据，能够按时间顺序精确展现体征数值高低，在定位到伪差数据后，通过输入新的数值完成修正。 支持修正过的数据红色突出显示。 ###### 图形化数据修正功能 支持直接在麻醉记录单上修正伪差体征数据 支持拖动趋势图中的数据点，放在正确的位置即可完成体征的修正，操作更加直观、方便。 ###### 保存原始体征功能 支持修正体征前原始数据自动保存功能，可支持后台查阅。 |  |  |
| 24 |  |  | #### (6)监护设备体征数据集成 ##### 1)采集体征自动集成功能 支持系统通过设备接口集成方式自动采集监护仪、麻醉机上的患者体征数据； 支持按医疗规范要求的时间间隔自动采集； 支持采集到的患者体征数据显示在麻醉单上； 支持自动在麻醉单上绘制出体征趋势图。 ##### 2）体征显示类型设置功能 支持设置体征数据在麻醉单上的图形方式显示，支持设置体征数据在麻醉单上的数字方式显示，支持设置体征数据在麻醉单上的不显示。 ##### 3）监护体征报警功能 支持独立术中的界面，对本手术间床位进行信息监控 支持当患者出现异常体征时能发出提示 支持设定需要报警的体征项目与报警阀值，当系统获取到超出报警阀值的体征时，将自动弹出消息窗进行警示。 ##### 4）实时体征显示功能 系统提供模拟监护仪的体征显示方式，在麻醉记录界面显示当前患者的实时生命体征，与监护仪上的数据同步，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。（最快支持每秒更新一组体征数据） |  |  |
| 25 |  |  | #### （7）术后信息管理 ##### 1）术后复苏记录功能 ###### PACU术后复苏单 支持记录术后复苏过程中的麻醉用药、事件、生命体征、患者入室情况、出室情况，并能够自动生成独立的术后复苏单。 ###### 术后复苏延续麻醉记录 系统提供复苏记录单延续术中麻醉记录单的模式，便于查阅术中信息，并保证术中与复苏期间的患者数据前后衔接，无断点。 ###### 术后手术登记功能 系统支持对局麻手术、手术室外手术进行手术信息补录，记录手术时间、麻醉时间、术者、术中诊断等关键信息，便于术后统计。 ###### 术后镇痛记录单 系统提供镇痛记录文书格式，能够记录术后镇痛患者的镇痛方式、镇痛药配方、镇痛泵及镇痛总结等信息，并自动生成术后镇痛单。 收费清单自动生成同步到HIS计费。 支持对手术患者进行跟踪记录； ##### 2）麻醉总结功能 系统支持对麻醉过程、麻醉效果、术中麻醉操作等进行总结，形成麻醉总结单。 |  |  |
| 26 |  |  | #### （8）麻醉质量管理 ##### 1）三方核查功能 提供卫生部标准的手术安全核查单格式，能够在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方确认。 ##### 2）麻醉评分功能 支持APACHE评分、TISS评分、PRAS麻醉恢复评分等多种评分方法。 支持根据输入或监护仪器采集的数据自动对患者进行评分，通过趋势变化对病情和治疗效果进行跟踪。 支持结合患者临床其它症状，便于快速进行对患者当前状态的评估并给出评估报告。 ##### 3）麻醉医疗文书质控功能 ###### 文书自动校验功能 支持在用户执行保存或打印操作时，自动校验文书上的必填项 支持填写不完整时将提醒用户并限制打印或提交。 ###### 文书必填项设置 支持设置文书上的必填项目。当必填项未填写时无法打印和提交文书。 ###### 文书质量监控功能 支持在文书质控界面，实时浏览当日手术患者各医疗文书的打印、归档完成情况，对科室麻醉文书质量进行综合监控。（需结合文书必填项校验功能） ##### 4）质控数据统计功能 提供自动汇总质控相关数据功能，便于科室定期自查。 |  |  |
| 27 |  |  | #### （9）麻醉科室管理 ##### 1）麻醉工作量统计功能 ###### 临床手术科室工作量统计 支持统计指定日期范围内不同手术科室开展的手术量 支持按手术大小级别进行分类统计 支持扩展显示手术医生、手术名称、手术开始结束时间等科室工作量详情。 ###### 麻醉科工作量详细统计 支持统计指定日期范围内的麻醉科麻醉例数及平均麻醉时长，包括麻醉医生、麻醉时长、手术时长、等待时间、ASA分级、麻醉方法等项目。 ###### 麻醉医生工作量统计 支持统计指定日期范围内麻醉医生实施麻醉的工作量情况，包括患者信息、手术名称、麻醉医生、麻醉方法、麻醉时长、麻醉开始结束时间、麻醉等待时间。可以查询指定麻醉医生的工作量。 ###### 镇痛治疗统计 支持统计指定日期范围内的术后镇痛患者情况，包括住院科室、患者信息、年龄、麻醉方法、镇痛方法、麻醉医生、手术医生。 ###### 麻醉方法统计 支持统计指定日期范围内不同麻醉方法的手术例数、平均麻醉时长等项目。支持按科室分类和排序。 ###### 麻醉分级管理 能够按月/季度/年统计各级ASA分级的手术例数及死亡例数情况。并能以图形化方式显示统计结果。 ###### 复苏室患者统计 支持指定日期范围内进入恢复室的患者信息，包括入复苏室日期、患者姓名、床号、手术名称、入室评估、出室评估、复苏时长等项目。 ###### 不良事件统计 支持统计指定日期范围内术中不良事件情况，包括住院科室、患者信息、年龄、麻醉方法、麻醉医生、手术医生、不良事件原因。 ##### 2）手术信息统计功能 ###### 手术医生工作量统计 支持统计指定日期范围内手术医生实施手术的工作量情况，包括患者信息、手术名称、主刀医生、手术助手、术前诊断、手术时长、手术开始结束时间，手术等待时间。可以查询指定手术医生的工作量。 ###### 护士工作量统计 支持统计指定日期范围内不同手术科室开展的手术量 支持按手术不同级别进行分类统计，显示手术名称、洗手、巡回护士手术开始结束时间、接台时间等护士工作量详情。 ###### 护士工作量详细统计 支持统计指定日期范围内的手术时长，包括手术时长、等待时间、ASA分级、麻醉方法等项目。 ###### 手术统计查询 支持统计指定日期范围内开展的手术，并列出患者ID、姓名、手术间、术前诊断、手术名称、人员安排等信息。可根据医生、护士、科室、手术名称、麻醉方法、手术等级、择期等条件进行详细查询。 ###### ASA分级统计 能够统计指定日期范围内的手术患者的ASA分级情况，按不同ASA分级进行分类汇总。 ###### 报表导出功能 支持将上述统计查询结果导出为EXCEL格式报表，便于进一步分析处理。 |  |  |
| 28 |  |  | #### （10）用户权限管理 ##### 1）创建用户及权限设置功能 ###### 创建用户名密码 支持创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。 ###### 修改用户名密码 支持修改指定用户的登陆密码。 ###### 用户角色分配功能 支持为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限 支持系统包括麻醉主程序、统计查询、手术排班等 ##### 2）角色管理功能 ###### 角色编辑 支持编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限 支持默认的角色有：麻醉医生、麻醉主任、手术护士、系统管理员等。 ###### 角色权限设置 支持分配指定角色所具备的系统权限。 |  |  |

5、护理电子病历子系统技术需求

| 序号 | 系统名称 | 分项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理电子病历子系统 | 护理电子病历子模块 | ##### （1）护理电子病历 ###### 1）患者列表 包含患者姓名、ID号、手术间等查询条件定位到需要进行手术信息管理的患者，对该选中患者的信息可进行术前、术中、术后的业务。系统默认为当天时间，通过查询功能刷新患者列表。 ###### 2）手术信息 展示手术的详细信息包括：手术日期、诊断信息、手术间、台次、手术等级、ASA分级、手术体位、麻醉医生、手术医生等关键手术信息。 ###### 3）手术风险评估 提供手术风险评估功能，支持数据归档、打印功能。 ###### 4）手术流程 支持记录以下时间节点：手术室通知病房、病人到达手术室、医生到达手术室、术前三方核查时间、麻醉开始、插管、手术开始、手术结束、拔管、麻醉结束、出手术间、入PACU、出PACD、出手术室、转入病房完整的围术期时间节点记录功能。 支持使用PDA扫患者腕带确认患者到达手术室状态，并推送消息到医院短信平台； ###### ▲5）器械清点 支持PDA扫码手术器械清点功能，提供智能的数据核对标注功能，以明显的颜色区分，提醒医护人员器械核对的准确性。（需提供产品彩页或说明书或产品功能截图） ###### 6）术前访视 支持术前访视功能，内容包括：病情评估、提示、访视时间、家属签名等内容，提供术前访视单的保存、归档、打印功能。 支持与护理系统对接，同步患者术前检验结果、检查结果、既往史、个人史等自动填入术前访视单的对应项目。 ###### 7）术后随访 支持患者术后的随访功能，提供随访记录单的保存、归档、打印功能。 ###### 8）清洁登记 支持手术台详细的清洁记录功能，提供快速便捷的数据录入功能，根据不同的手术周期录入清洁登记录入数据。 ###### 9）压疮评估 支持对手术患者术前、术中、术后压疮高危因素评估功能。 ###### 10）手术三方核查 提供患者身份信息标示识别，对患者手术安全核查表进行归档，提供三方核查安全提示、记录与签字，安全核查单的保存、归档、打印功能。 支持使用PDA扫患者腕带进入该患者三方核查表页面； ###### 11）手术护理记录单 提供手术护理中患者基本信息同步，根据患者ID自动同步HIS系统中的患者信息，系统提供手术器械的名称及使用数据的记录，可录入洗手、巡回护士的接替时间，及手术节点等信息。 手术记录表单 系统提供巡回护士对手术患者术中所用液体、器械、敷料等记录。此功能在手术结束后即时完成，手术清点记录应当另页书写，内容包括患者姓名、住院病历号（或病案号）、手术日期、手术名称、术中所用各种器械和敷料数量的清点核对、巡回护士和手术器械护士签名等。 系统支持抗生素医嘱执行记录，完成术中用药记录； 支持对接医院高耗系统获取库存数据； ##### （2）手术间管理 ###### 1）手术进程管理 系统提供手术进程查看大屏，可统一查看医院所有开通手术护理功能手术间的手术进程信息。 ###### 2）手术间二维码管理 系统提供手术间的二维码生成与打印功能。 ###### 3）人员签名 系统支持电子签名功能，可维护相关人员的电子签名。 ###### 4）基础字典维护 系统支持维护常规的基础字典功能。 ###### 5）人员档案管理 系统支持常规的手术护理人员信息维护功能。 ###### 6）护士工作时长统计 系统支持记录手术室护士，提供手术开始时间、结束时间按天记录，按周/月汇总的手术加班时长汇总管理功能。 ###### 7）加班杂项记录 系统支持记录护理人员各类非手术时长功能项目统计，包括：清洁、外伤手术、辅助及其他、夜班超时、访视等内容，支持数据导出功能。 ###### 8）绩效分统计 系统支持按月度统计手术护理人员工作量与周期分数记录功能，协助护士长科学的管理手术护理人员绩效考核信息。 | 套 | 1 |
| 2 |  |  | ##### （3）统计查询 ###### 1）压疮评估统计 系统支持统计压疮评估统计信息。 ###### 2）手术量统计 系统支持统计手术护理人员手术量数据信息，提供数据导出功能。 ###### 3）手术明细统计 系统支持查询明细的手术信息，包括：手术患者姓名、性别、年龄、诊断、手术信息、麻醉方式、围术期关键时间点等数据信息，支持数据导出。 ###### 4）清洁统计 系统支持查询清洁统计报表。 ###### 5）全麻、局麻统计 系统支持按麻醉类型、时间跨度查询手术总台数，支持数据导出。 ###### 6）访视率统计 系统支持手术访视率统计查询。 ###### 7）取消手术量统计 系统支持取消手术量查询。 ###### 8）手术室使用率统计 系统支持统计手术间手术台数、手术级别、手术总时长、平均使用时长、手术间使用率等数据，支持数据导出。 ###### 9）手术时长统计 系统支持手术间手术时长，连台率统计，统计数据包括手术总台数、间隔总时长、平均间隔时间、连台准点率。 ###### 10）恢复室周转率统计 系统支持恢复室手术周转率统计与数据导出功能。 ###### 11）首台早切皮完成率统计 系统支持首台早切皮完成率统计与数据导出功能。 ###### 12）患者接送记录统计 系统支持患者接送记录统计与数据导出功能。 ###### 13）患者交接核对错误信息统计 系统支持患者交接核对错误统计与导出功能。 |  |  |

6、手术调度协同子系统技术需求

| 序号 | 系统名称 | 分项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术调度协同子系统 | 条码打印机 | 1）分辨率 203DPI， 打印速度 >102mm/s； | 台 | 17 |
| 2 |  |  | 2）打印宽度 ： 25mm-108mm，打印长度> 991mm，内存 8MB； |  |  |
| 3 |  |  | 3）通讯接口：USB/串口/并口； |  |  |
| 4 |  |  | 4）标签类型：热敏不干胶/铜板不干胶/哑银纸等。 |  |  |
| 5 |  | 扫码枪 | 1）支持扫患者腕带二维码、条形码 | 个 | 17 |
| 6 |  |  | 2）工作温度：-10˚C至+50˚C。 |  |  |
| 7 |  | 手术协同PDA | 1) 屏幕尺寸：5英寸以上； | 个 | 17 |
| 8 |  |  | 2) 运行内存≥4GB； |  |  |
| 9 |  |  | 3) 网络连接：WiFi版； |  |  |
| 10 |  |  | 4) 支持红外扫码功能 |  |  |
| 11 |  |  | 5) 续航时长≥7小时。 |  |  |
| 12 |  | 接单大屏 | 1) CPU：I5-8代以上处理器； | 套 | 1 |
| 13 |  |  | 2）内存：≥8G； |  |  |
| 14 |  |  | 3) 固态硬盘：≥128G； |  |  |
| 15 |  |  | 4) 屏幕尺寸：≥21.5英寸； |  |  |
| 16 |  |  | 5) 支持多点电容触摸； |  |  |
| 17 |  |  | 6) ≥IP65防护等级； |  |  |
| 18 |  |  | 7) 支持壁挂和嵌入式墙壁安装； |  |  |
| 19 |  | 手术调度协同子模块 | ##### （1）手术任务发布 1）手术患者列表 支持展示包含患者姓名、ID号、手术间等查询条件定位到需要进行手术信息管理的患者，对该选中患者的信息可进行术前、术中、术后的业务。系统默认为当天时间，通过查询功能刷新患者列表。 2）患者接送任务发布 支持患者手术接送任务发布的功能，提供包括手术患者病区接患者任务、手术患者送达病区任务发送功能，提供任务撤销、查询功能； 3）患者病理任务发布 支持患者手术病理任务发布的功能，提供包括手术术中病理任务、手术病区任务发送功能，提供任务撤销、查询功能； 4）手术间清洁任务发布 支持多手术间发布手术清洁任务功能，提供任务发布、撤销、查询功能； 5）手术任务一键发送 支持一键批量发送手术任务功能，应对首台手术任务高同时并发的情况。 | 套 | 1 |
| 20 |  |  | ##### （2）手术任务查询撤回 支持将发布的手术任务撤回取消操作； |  |  |
| 21 |  |  | ##### （3）手术任务接单 1）手术任务展示终端 支持通过一体化的触屏设备，展示手术协同任务列表，并提供对任务的打印，通过二维码可以扫描任务信息，核对接单人员； 2）患者接送任务对接 支持患者通过一体化设备选择患者接送任务，并可查看任务的明细信息，确认责任护工人员信息，接单时间，患者基本信息、手术信息、任务信息，支持接送明细信息打印功能； 3）患者病理任务对接 支持患者通过一体化设备选择患者病理任务，并可查看任务的明细信息，包括患者基本信息、手术信息、任务信息，支持病理任务信息打印功能； 4）手术间清洁任务对接 支持患者通过一体化设备选择手术室清洁任务信息，支持清洁任务打印； |  |  |
| 22 |  |  | ##### （4）护工管理 支持对护工基本信息进行维护； |  |  |
| 23 |  |  | ##### （5）转运交接 支持用PDA扫描手术通知单二维码，显示患者信息，然后再点击“转运交接”。流程可进行控制，如若未进行“病房交接”，则不能进行“进手术室”流程操作； |  |  |
| 24 |  |  | ##### （6）病房交接 支持系统通过扫码自动核对信息，如果病人正确、携带物品正确则会提示“患者核验成功”，方可进行下一步。其他流程“进手术室”等也会自动核对。确认事项、物品交接以及转运交接单分别可根据需要进行填写。 |  |  |
| 25 |  |  | ##### （7）确认事项与物品交接 支持根据手术转运标准流程，确认患者术前注意事项与具体手术物品交接明细内容。 |  |  |
| 26 |  |  | ##### （8）转运交接单 支持PDA录入转运交接单内容，PC端用户浏览打印。 |  |  |
| 27 |  |  | ##### （9）患者接送状态 支持患者正在接送或是接送完成时，在“工勤人员接单中心”显示最新状态，方便知晓当前任务的执行情况。 |  |  |
| 28 |  |  | ##### （10）统计查询 ###### 1）护工工作量统计 支持统计护工工作量，工作内容等信息； ###### 2）患者接送任务统计 支持统计护工接送任务工作量； ###### 3）病理任务统计 支持统计护工病理任务工作量； ###### 4）清洁任务统计 支持统计护工手术间清洁任务工作量； |  |  |

7、手术闭环管理子系统技术需求

| 序号 | 系统名称 | 分项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术闭环管理子系统 | 手术闭环管理子模块 | ##### （1）标本闭环 支持病理标本从建立申请单，到患者病灶切除离体，直至最后病理科接收检验出具报告，通常需要经过数个流程，经过多个部门工作人员密切配合。这就要求系统对病理标本的全生命周期进行追踪，才能实现闭环管理，避免标本遗失、污损等意外情况发生。 ###### 1）病理申请 支持医生在术前或术中，为手术患者申请病理检验。同时可以打印如下的标本条码，贴在标本袋上。 ###### 2）病理离体和暂存 支持手术中病理标本从患者身上切除后，进行核对，然后可以暂存在手术室的标本间内，等待工友定时派送。 ###### 3）病理派送 支持工友在医护患协同系统中，领取病理标本派送任务，来到标本间，取出已核对的标本，送至病理科。 ###### 4）病理验收和检验 支持病理科接到标本后，扫描标本上的二维码，在页面上确认标本内容数量正确无误，点击确认接收标本，病理标本进入病理科的检验队列。 ###### 5)病理报告查看 支持医生在病理报告界面中查看患者对应病理的检查结果，确认诊断是否准确，是否需要另外的治疗措施。 | 套 | 1 |
| 2 |  |  | ##### （2）供应中心闭环 支持手术所用器械，由供应中心负责提供和回收，这就需要系统能够覆盖从器械领取，器械使用，器械回收的一整套流程，实现所有器械的全流程追踪，避免器械丢失和遗漏的隐患。 ###### 1)器械包生成 支持供应中心或者第三方厂家负责逐个登记器械包，入库等待手术间申请使用。 ###### 2）器械包领用 支持手术前，供应中心将器械包送到手术间。器械护士在手术间内扫描器械包上的二维码，确认使用器械包。 ###### 3）器械清点 支持护士在手术过程中，需要在几个关键节点上，清点器械总数，防止遗漏器械，引起医疗事故。 ###### 4）器械回收 手术后，手术间内清点器械耗材完毕，确认无误后，将污染的器械归还给供应中心，由供应中心重新清洁消毒。 同时手术中使用的器械包数据也将回传给供应中心，由供应中心的库存管理系统确认使用。 - 耗材清点 支持护士在手术过程中，需要使用耗材时，（术前应申请手术所需使用的耗材名称及数量）能进行扫码、核对、记录使用信息及数量 |  |  |
| 3 |  |  | ##### （3）输血闭环 手术所用的输血血源，由血站负责提供，并且需要将用完的血袋统一处理，这就需要系统能够覆盖从输血申请，血袋领取，患者信息核验，输血监护，血袋回收的一整套流程，实现全流程追踪，避免出现血袋丢失，患者信息不符等管理隐患。 ###### 1）输血申请 输血申请一般由HIS或合理用血系统发出，智慧化手术系统可以对接HIS和合理用血系统，获取生效的输血申请单。 ###### 2）领取血包 护士领取血包时，需要在护理PDA或凭打印出的输血申请单上，核对患者的具体信息，查看是否和血包上的标签相符。护士扫描条码，确认领取血袋。 ###### 3）输血前核对 输血前，需要再次核对血包上的标签，和患者的腕带信息是否相符，两者一致才能开始输血。 ###### 4）输血中监护 输血过程中，护士需要时刻关注患者生命体征情况，如果发生不良反应需要立刻停止输血并进行抢救。 ###### 5）血袋回收 输血完毕后，将血袋用污物袋包裹，送回血站登记。整个输血流程结束。 |  |  |

8、临床决策支持管理子系统技术需求

| 序号 | 系统名称 | 分项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床决策支持管理子系统 | 临床决策支持管理子模块 | ##### （1）麻醉质控数据查询 支持通过选择按天、月、季度、年、同比、环比筛选查询麻醉质控数据的数据明细和数据图例，并支持数据报表的导出 | 套 | 1 |
| 2 |  |  | ##### （2）麻醉科人员工作量统计 支持通过选择按一个日期范围、院区筛选查询各个手术医生工作量的数据明细，并支持数据报表的导出 |  |  |
| 3 |  |  | ##### （3）手术室麻醉科收入统计 支持通过选择按一个日期范围、输入科室、麻醉方式、院区筛选查询麻醉科收入的数据明细和各个费用占比统计图，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 4 |  |  | ##### （4）手术室麻醉科支出统计 支持通过选择按一个日期范围、院区筛选查询麻醉科支出的数据明细和各个支出费用占比统计图，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 5 |  |  | ##### （5）准点开台率 支持通过选择按天、月、季度、年、同比、环比筛选查询准点开台率的数据明细和数据图例，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 6 |  |  | ##### （6）手术室使用率 支持通过选择按日期范围、院区筛选查询各个手术室使用率的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 7 |  |  | ##### （7）手术间翻台率 支持通过选择按日期范围、院区筛选查询各个手术室翻台率的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 8 |  |  | ##### （8）手术量统计 支持通过选择按日期范围、院区筛选查询各个手术量的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 9 |  |  | ##### （9）手术明细查询 支持通过选择按日期范围、住院号、患者姓名、麻醉医生、手术医生、护士、临床科室、手术间、手术名称、麻醉方法、院区筛选查询各个手术的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 10 |  |  | ##### （10）手术量排名前十查询 支持选择按天、月、季度、年筛选手术量排名前十的手术医生的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 11 |  |  | ##### （11）手术标本明细查询 支持选择日期、院区筛选查询各个手术标本的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 12 |  |  | ##### （12）医生手术时长 支持通过选择按日期范围、科室、医生姓名、院区筛选查询各个手术医生手术时长的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 13 |  |  | ##### （13）护理指标查询 支持通过选择日期、天、周、月、季度、年、比较标准(同比、环比)筛选查询各个护理指标查询的数据明细和数据图示，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 14 |  |  | ##### （14）护理指标维护 支持通过选择按手术间、急诊择期、ID、时间范围、姓名筛选查询各个患者的护理指标的数据明细，并支持质量控制指标维护数据的录入。 |  |  |
| 15 |  |  | ##### （15）绩效分析统计 支持通过选择按统计月份筛选查询各个护士绩效的数据明细，并支持数据报表的导出和手术绩效的维护。 |  |  |
| 16 |  |  | ##### （16）杂项记录表 支持通过选择按一个日期范围、分类、护士姓名、科室、内容筛选查询各个杂项记录的数据明细，并支持数据报表的导出和新增杂项。 |  |  |
| 17 |  |  | ##### （17）手术室成本核算填写 支持通过选择按日期、手术间、院区筛选查询各个手术成本的数据明细，并支持数据报表的导出和新增。 |  |  |
| 18 |  |  | ##### （18）护士加班时长记录表 支持选择按日期、护士ID、护士名筛选查询各个护士加班时长记录的数据明细，并支持数据报表的导出和新增。 |  |  |
| 19 |  |  | ##### （19）特殊时间段手术量统计 支持选择按一个日期范围筛选查询各个特殊手术的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 20 |  |  | ##### （20）科室手术量统计 支持通过选择按日期范围、科室、院区筛选查询各个科室的手术量的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 21 |  |  | ##### （21）设备列表 支持可以通过选择按日期范围、设备、名称筛选查询各个设备的数据使用明细，并支持数据报表的导出。支持扫码登记。 |  |  |
| 22 |  |  | ##### （22）取消手术 支持通过选择按一个日期范围、取消人、科室、取消原因筛选查询各个取消手术的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 23 |  |  | ##### （23）取消手术原因 可以通过选择按一个日期、患者ID、手术间、院区筛选查询各个取消手术患者的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 24 |  |  | - 非计划二次手术申请 非计划二次的手术，需写清楚原因等相关信息，并支持查询检索功能。 |  |  |

9、双屏手术麻醉智能终端子系统技术需求

| 序号 | 系统名称 | 分项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双排手术麻醉智能终端子系统 | 双屏手术麻醉智能终端 | 1)单台终端双屏模式，支持主屏和辅屏双屏异显（非2台独立显示器模式）； | 台 | 2 |
| 2 |  |  | ▲2)主屏与辅屏支持竖向折叠关闭；（需提供产品彩页或说明书或产品功能截图） |  |  |
| 3 |  |  | 3)整机采用一体化全铝后盖，鳍式无风扇散热模式； |  |  |
| 4 |  |  | 4)主屏与辅屏：尺寸≥17.0英寸，分辨率可达1920*1080；支持电容式多点触摸； |  |  |
| 5 |  |  | 5)支持≥4个USB 3.0接口、≥2个千兆以太网接口、 支持WIFI； |  |  |
| 6 |  |  | 6)全铝合金外壳、阳极氧化表面处理工艺； |  |  |
| 7 |  |  | 7)内置无线医疗通讯模块，用于仪器接收推送数据；可无线接收麻醉机、血压计、监护仪等相关设备数据； |  |  |
| 8 |  |  | 8)一体化的手术麻醉界面，支持主屏与辅屏显示内容一键切换； |  |  |
| 9 |  |  | 9）提供开机软件自检功能，检测网络环境、监护仪设备状态、数据库服务状态是否正常。 |  |  |
| 10 |  | 终端支架 | 1）采用铝合金和高强度钢制作。 | 台 | 2 |
| 11 |  |  | 2）支持上下悬停，高度支持调节。 |  |  |
| 12 |  |  | 3）支持仰角调节。 |  |  |
| 13 |  |  | 4）自带键盘托架，支持折叠。 |  |  |
| 14 |  | 双屏手术麻醉智能终端子模块 | 1）支持在登录前自动检测功能，包括网络状态、数据服务状态、监护设备连接状态、系统数据加载状态；以及展示当前手术间信息和统一的时间。 | 套 | 1 |
| 15 |  |  | ▲2）提供双屏方式操作，支持左侧屏幕显示麻醉记录单内容，右侧屏幕录入麻醉记录相关操作，信息实时同步展示，无需刷新页面。（需提供产品彩页或说明书或产品功能截图） |  |  |
| 16 |  |  | 3）可根据个人使用习惯调整界面功能位置，例如录入界面在左侧屏幕，文书显示在右侧屏幕，一键切换左右屏幕显示内容。 |  |  |
| 17 |  |  | 4）双屏一体机支持音视频通话功能。 |  |  |

10、系统接口技术需求

| 序号 | 系统名称 | 分项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统接口 | 系统接口模块 | 满足手术麻醉临床信息系统使用需对接的医院软件、硬件接口。 | 套 | 1 |

### 2.项目质量要求

- 保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，并且是用质量优良的原材料和良好的工艺设计和制造，并经严格检验；完全满足规范、标准和合同对货物规定的所有有关安全和质量要求

- 保证设备符合合同规定的寿命要求，对明显不符合寿命要求的部件投标方应随时更换和负进一步责任，同时保证设备在正常的寿命周期内，在正常使用维护条件下，不会因为任何潜在缺陷发生安全事故。若由于设备的潜在缺陷而导致安全事故，所有因此造成的直接损失和进一步的责任应由乙方负责。

（3）保证应用软件开发、数据处理、信息安全等交付成果，要求满足信息技术创新、安全可靠的要求。

### 3.人员要求

要求成立针对信息系统建设的项目工作组，项目签约后系统上线期间，组建不少于4人的实施小组，本项目设备对接部份需要驻点开发。成员要求如下：

（1）项目经理：1人，并全权代表供应商执行各项技术及管理工作；

（2）开发工程师：至少2人；

（3）项目实施工程师 ：至少1人；

## ★六、商务要求

本部分内容为项目正常开展的基本要求，均为★号条款要求，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；

### 1.服务期限及实施进度要求

（1）本项目服务期限为自合同签定之日起6个月内完成项目验收。

（2）本项目执行划分为项目实施方案深化设计、系统集成软件开发与联调部署、试运行与验收3个阶段。其中项目实施方案深化设计阶段历时14个日历日，系统集成软件开发与联调部署阶段历时3个月，试运行阶段历时2个月，系统成功试运行后在10个日历日内组织项目终验。终验通过后进入12个月的免费质保期。各个阶段承上启下，依序开展工作，每个阶段结束通过采购人、中标人组织评审，进行阶段验收后，进入下一阶段工作。

（3）项目实施方案深化设计阶段：项目实施方案深化设计在合同约订之日开始，历时14个日历日。中标人需按项目招标文件中的商务和技术要求以及中标人投标方案完成项目方案深化设计，包括项目总体计划、项目实施详细计划、组织实施人员、详细的软硬件资源配置、部署物理环境准备、项目管理规范等。

（4）系统集成软件开发与联调部署：在完成项目实施方案深化设计后，进入系统集成软件开发与联调部署阶段，历时3个月。中标人按照前一阶段的方案设计开始系统集成、软件开发与联调部署工作。

（5）试运行与验收：试运行期间，对出现的问题进行记录和修复。系统试运行过程中，中标人应对参与试运行的采购人和用户单位进行必要的系统使用培训。在试运行阶段结束后，中标人按照项目实施计划表格提供整个项目阶段的全部交付物并正式提出验收申请，招标方组织评审验收，完成项目验收。

（6）项目实施计划

| 工作阶段 | 工作内容 | 预计工作时间 | 工作成果 | 会议安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施方案深化设计 | 项目实施方案设计和系统整体及详细设计 | 14个日历日 | 《项目实施方案》 《需求分析说明书》 《概要设计说明书》 《详细设计说明书》 《数据库设计》 | 向建设单位汇报 |
| 系统集成软件开发与联调部署 | 根据设计文档，软件开发实现；采购符合要求的硬件设备，并进行安装施工 | 3个月 | 《软件功能清单》 《测试用例》 《软件部署文档》 《软件安装调试记录》 《系统自测报告》 《合同设备配置核查表》 《设备开箱检验报告》 《设备安装调试记录》 《设备自检报告》 | 向建设单位汇报 |
| 试运行 | 系统上线试运行 | 2个月 | 《试运行方案》 《试运行记录》 《试运行报告》 《培训方案》 《培训记录与签到表》 《培训报告》 《用户使用手册》 | 向建设单位汇报 |
| 竣工验收 | 项目终验 | 10个日历日 | 交付系统建设全部技术资料及产品，以及采购方认为需要，且可在项目实施过程中产生的其他文档 | 向建设单位汇报 |

### 2.售后服务要求

（1）本次项目终验通过后进入12个月的免费质保期。投标人于质保期内提供快速高效服务以及远程协助，免费维保期过后，年度维护费用双方协商约定。除人为因素（如机械损伤）、不可抗力（如地震、火灾、水灾、台风、战争、虫鼠害等）外，在维保期内，信息系统的所有维护（包括版本升级、需求修改）用户无须额外支付任何费用，并由中标人提供现场服务。

（2）投标方应在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软件安装，调试、维护、巡检、功能完善、接口开发、性能调优、报表开发、接口开发等内容。

（3）在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场），在系统维护期内系统发生故障时，法定工作期间，投标人将派出相关技术人员在2小时内赶赴现场，非法定工作日响应时间为4小时；如果故障一时无法排除，投标人将立即提出第二解决方案，能够提供代用产品，在24小时内保证系统恢复正常运行。由此产生的一切费用均由投标人承担。

（4）项目验收合格后，质保期内每年提供不低于4次的例行维护及巡检，巡检后发现的问题立即整改。

### 3.验收方式

（1）采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

（2）系统功能验收：投标人设计开发完成，交付运行后，采购人按照合同及招标文件中双方约定的范围对系统功能的完整性、准确性验收，主要功能经用户签字确认。

（3）试运行：系统功能符合用户要求，经测试和模拟演练符合上线条件后，系统试运行一个月，试运行期发现重大问题时，须在解决后重新试运行一个月后，确保稳定后承建方申请验收。

### 4.报价要求

（1）项目报价不得超过预算控制金额。

（2）本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

（3）集成与接口要求：本项目包含满足手术麻醉临床信息系统使用需对接的接口，医院协调第三方配合。

### 5.付款方式

合同签订且中标方提供发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；在项目交付验收完成，中标方提供发票后15个工作日内支付合同金额的65%，在项目交付验收后满1年支付合同金额的5%

### 6.知识产权要求。

（1）投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，投标产品（包括各种中间件、应用插件、各种工具等）任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。

（2）采购方拥有采购产品完整使用权，有权对采购产品进行重构或委托第三方运维，投标人不能设置各种加密、用户数量等方式进行限制。

### 7.培训要求

### （1）应针对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象制定有针对性的培训计划，如：提供主要面向工作人员及相关管理部门等使用系统人员的业务系统操作培训；提供主要面向系统管理及维护人员的系统日常维护培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的能力。

（2）投标人应根据本次项目的实际建设内容，详细制定培训课程，内容包括但不限于培训内容、培训方式、讲师资质、培训教材、培训时间；培训地点场所由采购人提供。

### 8.其他需说明的事项

（1）中标方应确保投标文件中的信息真实、有效。

（2）中标方不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标方赔偿相应损失。

（3）投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

（4）除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

## 七、演示要求

（一）总体要求：

1、投标（谈判）供应商授权委托人请于本项目开标时间起60分钟内到达深圳交易集团有限公司宝安分公司（深圳市宝安区2区湖滨东路40号）1楼服务大厅按现场工作人员指引填写《现场演示签到表》，迟到或缺席将会导致演示及答辩相关评分项得0分。

2、现场演示（方案讲解）地点提供大屏幕投影设备，可外接笔记本电脑和投影机，外接设备由投标公司自备。由于场地有限，建议不携带过大设备。

3、每个投标（谈判）供应商演示及答辩时间不超过20分钟，其中演示时间不超过15分钟（期间评委可能会进行提问，并有权酌情延长时间）。现场演示人员一般不得超过2人。

（二）具体程序：

1、投标（谈判）供应商授权委托人需在现场演示签到截止时间前，提供法定代表人（负责人）授权委托书（加盖公章）、授权委托人身份证（港澳台居民可提供来往通行证；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料，下同）原件，到政府集中采购机构指定签到地点按现场工作人员指引填写《现场演示签到表》。

特别注意事项：（1）资料提供不齐全的，不予签到；（2）招标文件规定的演示时间后，不再受理签到；（3）未进行签到的人员，不能参与现场演示；

2、签到截止时间后正式进行现场演示。现场演示正式开始前将进行身份核对；核对内容为现场演示人员提供的“法定代表人（负责人）授权委托书（加盖公章）、授权委托人身份证原件”。资料不齐全的人员，不得参与现场演示。

（三）其他现场演示规则：

A.参加本次现场演示的各投标（谈判）供应商，均认为本次现场演示的程序和环境能够满足现场演示基本条件，并对本现场演示方案要求内的各项规定不做事后异议，且能够严格遵守相关规定。

B.现场演示可以在评审前进行。现场演示原则上按签到顺序依次进行（经评委同意，可以酌情进行调整）。一个供应商一次性现场演示完毕。一个供应商在进行现场演示时，其他供应商不得进入现场。现场演示期间，评委可视情况对讲解人员进行提问。

C.投标人对本次现场演示条件的不确定性疑虑应在开始前做书面表达，若所有疑虑不能完全消除，并认为现场演示结果仍会产生误判，则可以退出现场演示。

D.由于现场演示时间有限，投标人同意承担其现场演示结果不确定性的风险，即同意专家以方案讲解情况的判定结论。

E.本次现场演示的结果，仅对本项目评审委员会（谈判小组）负责，无义务向其余各方出具方案讲解结果。

F.风险及费用说明：各项费用由供应商自理、风险自负。

（四）演示内容及要求表：

| 序号 | 演示项目 | 演示形式要求 | 演示具体内容要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体演示内容详见评标信息“演示”中的“评分准则” | 1.以上演示内容需投标人自带双屏手术麻醉智能终端运行演示系统进行现场演示，每一分项内容全部完整演示并符合要求的得20分，演示不齐全、不完整的不得分，最高得100分； 2、以上演示内容，如投标人使用Flash或视频等方式进行现场演示，每一分项内容全部完整演示并符合要求的得10分，演示不齐全、不完整的不得分，最高得50分； 3、演示内容是否满足评分要求，由评审委员会判断，如现场判断意见不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的统一意见。 | 具体演示内容详见评标信息“演示”中的“评分准则” |

## 八、其他重要条款

1、本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

5、“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

## 第四章 投标文件组成要求及格式

特别提醒：

投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“正文（公开部分）”，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“附件（不公开部分）”，如下图所示。

政府集中采购机构公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分），将作投标无效处理。

投标文件组成：

1.投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：

（1）投标函；

（2）政府采购投标及履约承诺函；

（3）投标人情况及资格证明文件；

（4）项目详细报价

（5）投标人体系认证情况；

（6）投标人同类项目业绩情况；

（7）投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况；

（8）投标人认为需要加以说明的其他内容；

2.投标文件附件（信息不公开部分）：主要包括以下内容：

（1）法定代表人（负责人）证明书；

（2）投标文件签署授权委托书；

（3）实质性条款响应情况表；

（4）技术要求偏离表；

（5）项目实施方案

（6）拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况

（7）投标人认为需要加以说明的其他内容；

备注：

1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件另有规定的除外。

2.关于填写“开标一览表”的说明：“开标一览表”中除“投标总价”外，其他信息不作评审依据。

## 投标文件正文（信息公开部分）

### 一、投标函

致：深圳公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为xxx（项目编号）xxx的xxx（项目名称）xxx 项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标总价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7、如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

投标人：；  单位地址：；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：；

电话：；

日期：年月日

### 二、政府采购投标及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。符合招标文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

12.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

13.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

14.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

15.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：年月日

### 三、投标人情况及资格证明文件

#### （一）投标人资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告 “申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《政府采购投标及履约承诺函》且已在“二、政府采购投标及履约承诺函”章节中提供了，此处可不重复提供。）

#### （二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

填写指引：

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件：

(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）

(3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213 号）

(4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

(5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字。

4、声明函具体填写要求：

（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购服务（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“服务需求明细”的“服务需求名称”一栏为准）；如果涉及多项服务（标的）为同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项服务；

第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在招标文件第一册第二章“对通用条款的补充内容及其他关键信息”章节查看）；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。《中小企业声明函》中供应商所属行业应当与招标文件要求的行业相一致，供应商如有疑问，可根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行判断。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策。

（2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

（3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

6、本项目属于服务类项目，相关服务的承接商应当为中小企业或残疾人福利性单位或监狱企业，如包含硬件设备、产品等货物采购的，不再对其中涉及的货物的制造商作出要求。

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

2、残疾人福利性单位声明函（服务类）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）单位的（项目名称）项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

3、监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

### 四、项目详细报价

（一）分项报价表

| 序号 | 支出项名称 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软件开发部分费用 |  |  |
| 二 | 硬件部分费用 |  | 详见《硬件部分分项报价表》 |
| 投标总价（软件开发部分费用+硬件部分费用之和；币种：人民币；单位：元） |  |  |  |

填写说明：

1、投标报价超出控制金额将作投标无效处理。

- 2、《（一）分项报价表》的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

- 3、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

（二）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

硬件部分分项报价表

| 序号 | 拟购置设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 制造商名称 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶舱智慧屏 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 液晶公告大屏 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 平板电脑 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 数据采集套件 |  |  |  |  | 35 | 套 |  |  |
| 5 | 无线授时终端 |  |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 智能校时LED钟 |  |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 智能校时挂钟 |  |  |  |  | 4 | 个 |  |  |
| 8 | 自校时台钟 |  |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 手术室环境监测套件 |  |  |  |  | 12 | 套 |  |  |
| 10 | 条码打印机 |  |  |  |  | 17 | 台 |  |  |
| 11 | 扫码枪 |  |  |  |  | 17 | 个 |  |  |
| 12 | 手术协同PDA |  |  |  |  | 17 | 个 |  |  |
| 13 | 接单大屏 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 双屏手术麻醉智能终端 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 15 | 终端支架 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 硬件设备购置部分合计（以上各项之和；币种：人民币；单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

1.本表可按同样格式扩展。

2. 投标供应商不得对《（二）硬件部分分项报价表》中“拟购置设备名称”、“数量”和“单位”进行改动，如发现有改动的，则按投标无效处理。

3.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。

4.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”一栏仅填写规格信息而不填写型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）可能带来的不利后果由供应商承担。

5.“原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

6.所投货物均应填写制造商名称。“制造商”是指产品制造厂商，产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商。

7.单价、合价和合计为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

8.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；硬件设备购置部分合计应为以上各分项价格之和；硬件设备购置部分合计和《（一）分项报价表》中“硬件设备购置部分费用”合计金额不一致的，将导致投标无效。

★填写要求：

1.《项目详细报价》所有价格应以人民币为结算单位填写；

2.《（一）分项报价表》、《（二）硬件部分分项报价表》可根据实际需要增加相关内容，但原有的格式内容不得删减；

3.如未提供《（一）分项报价表》、《（二）硬件部分分项报价表》或者不按《第一册专用条款第三章 用户需求书：商务和服务条款要求》“1.服务内容、技术标准、工作质量要求”的“（2）系统包含硬件清单”明细填报、漏报或错报的将作投标无效处理。

五、投标人体系认证情况；

六、投标人同类项目业绩情况；

七、投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况；

八、投标人认为需要加以说明的其他内容；

（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）

## 投标文件附件（信息不公开部分）

### 一、法定代表人（负责人）证明书

（姓名），现任我单位职务，为法定代表人（负责人），身份证件号为：，联系电话：。

特此证明。

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

- 本证明书要供法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

- 本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。

- 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托（姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：；

身份证件号：，职务：；

联系电话：，手机：，电子邮箱：；

授权委托日期：年月 日。

附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

### 三、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足本项目标★的条款要求 |  |  |  |

注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

### 四、技术要求偏离表

| 序号 | 系统名称 | 分项名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室运营管理驾驶舱平台 | 驾驶舱智慧屏 | 1) 屏幕尺寸：≥75英寸； |  |  |
| 2 |  |  | 2) ≥10.7亿色超清大屏，采用0贴合技术； |  |  |
| 3 |  |  | 3) 4K高清屏，支持触控； |  |  |
| 4 |  |  | 4) 硬件级防蓝光； |  |  |
| 5 |  |  | 5) ≥92°超广角摄像镜头，≥4800万像素； |  |  |
| 6 |  |  | 6) 色域值：90%NTSC； |  |  |
| 7 |  |  | 7) 麦克风实时定位声源； |  |  |
| 8 |  |  | 8) 接口：HDMI、USB。 |  |  |
| 9 |  | 手术精细化运行看板 | ###### 1）权限配置 分配看板角色权限，以及是否可以打开二级明细菜单信息。 |  |  |
| 10 |  |  | ###### 2）手术间占用展示 以图形方式展示当前手术间工作状态，支持在大屏中展示明细列表数据。 |  |  |
| 11 |  |  | ###### ▲3）手术进度总览 支持以时间轴方式展示当日手术进度，包括入手术室时间、手术开始时间、手术结束时间、入复苏室时间节点标记，同时提供待接台手术的数量及手术明细信息。（需提供产品彩页或说明书或产品功能截图） |  |  |
| 12 |  |  | ###### 4）首台数展示 支持展示手术首台数手术重点监控指标信息，可点击数字展示对应的手术明细信息。 |  |  |
| 13 |  |  | ###### 5）特殊VTE评分 支持以明细列表形式展示VTE评分异常展示。 |  |  |
| 14 |  |  | ###### 6)准点开台数展示 支持展示手术准点开台数重点监控指标信息，支持当日准点开台以及未准点开台手术的明细追踪。 |  |  |
| 15 |  |  | ###### 7)准点开台率展示 支持展示手术准点开台率重点监控指标信息。 |  |  |
| 16 |  |  | ###### 8)接台手术延迟展示 支持接台手术延迟超标准的数据展示，状态分为准点、延时等。 |  |  |
| 17 |  |  | ###### ▲9)手术重点风险监测指标 支持展示手术患者年龄大于80岁、年龄小于3岁、压疮高危人数、术中低体温人数、术中输血人数、VTE评分异常人数、麻醉风险评估异常人数，可点击数字展示对应的手术明细信息。（需提供产品彩页或说明书或产品功能截图） |  |  |
| 18 |  |  | ###### 10)手术等级数据展示 支持以图表方式统计1-4级（匹配国家2022版的手术分级目录）手术数量，同时提供本日、本月、本年维度的日期筛选条件，可点击图表展示对应的手术明细信息。 |  |  |
| 19 |  |  | ###### 11)四级手术手术统计 支持以列表形式展示四级手术名称及数量，可点击列表展示对应的手术明细信息。 |  |  |
| 20 |  |  | ###### 12)科室手术量排名 支持以列表方式展示科室手术量排名信息，可点击列表展示对应的手术明细信息。 |  |  |
| 21 |  | 手术麻醉质控看板 | 以下数据均支持展开明细数据的展示： （一）麻醉医师工作量 （二）麻醉医师人均年麻醉例次数 （三）手术室外麻醉占比 （四）择期手术麻醉前访视率 （五）入室后手术麻醉取消率 （六）麻醉开始后手术取消率 （七）全身麻醉术中体温监测率 （八）术中主动保温率 （九）术中自体血输注率 （十）手术麻醉期间低体温发生率 （十一）术中牙齿损伤发生率 （十二）麻醉期间严重反流误吸发生率 （十三）计划外建立人工气道发生率 （十四）术中心脏骤停率 （十五）麻醉期间严重过敏反应发生率 （十六）全身麻醉术中知晓发生率 （十七）PACU 入室低体温发生率 （十八）麻醉后 PACU 转出延迟率 （十九）非计划二次气管插管率 （二十）非计划转入 ICU 率 （二十一）术后镇痛满意率 （二十二）区域阻滞麻醉后严重神经并发症发生 （二十三）全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发 （二十四）麻醉后新发昏迷发生率 （二十五）内科楼手术麻醉数据展示 （二十六）外科楼手术麻醉数据展示 （二十七）日间手术麻醉量数据展示 （二十八）介入手术麻醉量数据展示 （二十九）无痛胃肠镜数据展示 （三十）无痛人流数据展示 （三十一）术后镇痛数据展示 （三十二）分娩镇痛数据展示 （三十三）麻醉门诊量数据展示 （三十四）喉罩全麻数据展示 （三十五）局部麻醉数据展示 （三十六）静脉全麻数据展示 （三十七）椎管内麻醉数据展示 （三十八）气管插管麻醉数据展示 （三十九）神经阻滞麻醉数据展示 |  |  |
| 22 |  | 手术护理管理看板 | ##### 1）患者来源地图 提供基于广东省地图的患者来源数据分析图。 |  |  |
| 23 |  |  | ##### 2）手术护士排班展示 支持展示当班护士、接班护士、昨日当班护士、值班电话的数字看板， 支持以图表当时展示每个手术间当日最后手术的结束时间。 |  |  |
| 24 |  |  | ##### 3）手术支出情况 支持以趋势图方式展示手术支出统计。 |  |  |
| 25 |  |  | ###### 4）手术医生工作量 支持以数据列表方式展示医生月度、年度手术量汇总数据统计。 |  |  |
| 26 |  |  | ###### 5）单台手术成本 支持录入手术成本数据，以看板形式展示患者手术成本、成本系数。 |  |  |
| 27 |  |  | ###### 6）取消手术分析 支持以趋势图方式展示近期每日取消手术次数，支持追踪取消手术原因。 |  |  |
| 28 |  |  | ###### 7）标本送检状态 支持以数据汇总形式展示当日标本送检状态，包括已接收、送检中、总数信息。 |  |  |
| 29 |  |  | ###### 8）胎盘回收状态 支持以数据汇总形式展示当日胎盘回收状态，包括送标本、送回收、自带走数量信息。 |  |  |
| 30 |  |  | ###### 9）手术分级工作量 支持饼图方式展示1-4级护士手术工作量。 |  |  |
| 31 |  |  | ###### 10）日间手术工作量 支持以饼图方式展示日间手术工作量。 |  |  |
| 32 |  |  | ###### 11）周末手术工作量 支持以饼图方式展示周末手术工作量。 |  |  |
| 33 |  | 手术预警看板 | ▲1）手术预警提供显示手术中每个手术间的手术患者的情况，包含以下预警指标： 手术间编号、患者的姓名、性别、年龄、ASA分级、麻醉操作类型、麻醉方法、麻醉医生姓名、麻醉结束时间、收缩压、脉氧饱和度、体温、心率，危急值、特殊信息需弹窗显示。（需提供产品彩页或说明书或产品功能截图） |  |  |
| 34 |  | 护理质控看板 | 支持按年、月、日统计各个护理质控指标的数据情况包含以下指标，以下数据均支持展开明细数据的展示： - 手术患者身份信息正确率 - 手术部位标识正确率 - 手术同意书内容合格率 - TIME OUT正确执行率 - 术中物品清点不符发生率 - 手术标本留置不合格率 - 手术标本漏送发生率 - 压疮高危患者评估率 - 手术室护士锐器伤发生率 - 医疗机构手术室台护比 - 手术间环境指标异常发生率 - 手术抗菌药物预防使用时机正确率 - 手术人员外科手消毒正确率 - 手术患者2期及以上术中获得性压力性损伤发生率 - 手术标本处理正确率 - 手术过程中异物遗留发生率 - 术中电灼伤发生率 - 术中低温烫伤发生率 - 住院患者围手术期死亡率 - 非计划重返手术室再手术率 - 手术并发症发生率 - 术中主动保温率 - 手术麻醉期间低体温发生率 - I类切口手术抗菌药物预防使用率 - 日间手术占择期手术比例 - 住院手术患者VIE发生率 |  |  |
| 35 |  | 手术间状态看板 | 1)支持看板显示手术室3D平面图，可以看到每个手术室的情况，颜色显示位蓝色的为空置手术室、颜色显示为绿色的为手术进行中的手术室、颜色显示为黄色的为手术已经结束正在清洁中的手术室。颜色可支持自定义。 |  |  |
| 36 |  |  | 2)支持看板显示每个手术室的手术设备手术器械的使用情况，根据看板的提示可以快速定位各个手术设备手术器械所在的手术室，帮助护理人员快速找到手术设备手术器械。 |  |  |
| 37 | 手术排班子系统 | 液晶公告大屏 | 1）屏幕尺寸：≥50英寸； |  |  |
| 38 |  |  | 2）屏幕分辨：≥1920×1080像素； |  |  |
| 39 |  |  | 3）RAM≥2G，存储≥16G； |  |  |
| 40 |  |  | 4）支持HDMI、接口。 |  |  |
| 41 |  | 手术排班子模块 | #### （1）人员管理 支持对接 HIS 或麻醉系统，获取、维护手术护理人员基本信息， 提供临时人员信息维护功能，含手术室人员电子化个人档案。 |  |  |
| 42 |  |  | #### （2）班次维护、排班规则 提供手术班次信息维护功能，包括班次名称、类型、时间段等， 提供月排班轮动规则维护功能，用于夜班等班次的轮动。 |  |  |
| 43 |  |  | #### （3）人员排班 支持依据医院日排班流程，在周排班、手术排程基础上，进行护理人员日排班，将手术护理人员安排到指定的手术间，联动完善手术排程记录，填入每台手术的洗手和巡回护士。 支持联动日排班记录，获取手术护士的班次安排，方便排班人员快速安排。 支持联动麻醉和手术护理记录，智能提示护士前一日加班情况，避免过度疲劳，合理优化排班。 |  |  |
| 44 |  |  | #### （4）批量接收申请 支持批量接受HIS系统中下达的电子手术申请，支持设置特定器械设备、耗材名称及数量、特殊体位； 支持批量接受EMR系统中下达的电子手术申请。 |  |  |
| 45 |  |  | #### （5）指定时间手术申请 支持指定时间接受手术申请，超过这一时间，系统便不再接受手术申请。 |  |  |
| 46 |  |  | #### （6）批量安排HIS手术申请 支持批量安排HIS下达的手术申请信息。 |  |  |
| 47 |  |  | #### （7）自动安排手术间 支持自动安排手术房间功能，支持自动安排麻醉医生功能，支持自动安排手术医生功能，支持自动安排手术护士功能，支持自动生成手术通知单功能。 |  |  |
| 48 | 手术随访子系统 | 平板电脑 | 1）CPU核心数：≥八核； |  |  |
| 49 |  |  | 2）屏幕尺寸：≥11英寸； |  |  |
| 50 |  |  | 3）内存：≥6G； |  |  |
| 51 |  |  | 4）存储: ≥128G； |  |  |
| 52 |  |  | 5）支持WIFI； |  |  |
| 53 |  |  | 6）支持蓝牙； |  |  |
| 54 |  |  | 7）续航时间：>10小时 |  |  |
| 55 |  | 手术随访子模块 | #### （1）用户登录 支持使用移动平板登录随访系统，可在病区使用院内wifi登录，支持离线登录。 |  |  |
| 56 |  |  | #### （2）患者床位列表 支持使用移动平板查询显示患者的基本信息、手术信息、ASA分级、手术状态等内容。 |  |  |
| 57 |  |  | #### ▲（3）术前访视 支持使用移动平板与手麻系统进行数据交换，快速完成麻醉术前评估及评分功能，根据手术患者实际情况记录相关术前访视评估单的内容，相关内容长期保存，可随时调阅，支持离线保存功能。（需提供产品彩页或说明书或产品功能截图） |  |  |
| 58 |  |  | #### （4）信息同步 支持与护理系统对接，同步患者最近一次检验结果、检查结果、既往史自动填入术前访视单的对应项目。 |  |  |
| 59 |  |  | #### （5）麻醉知情同意书 支持根据手术患者实际情况记录相关手术风险，相关内容长期保存，可随时调阅； |  |  |
| 60 |  |  | #### （6）术后访视 支持根据手术患者实际情况记录相关术后访视评估单的内容，相关内容长期保存，可随时调阅。支持自定义如疼痛评分表单 |  |  |
| 61 |  |  | #### （7）联网同步 支持在联网状态下，登录系统时，系统自动进行数据同步，通过移动终端自动批量下载待访视患者的基本信息到本地保存。 |  |  |
| 62 | 麻醉管理子系统 | 数据采集套件 | 1)用于自动采集监护仪数据。 |  |  |
| 63 |  |  | 2)采集设备至少需具备2个RJ45接口、1个RJ12接口、1个2.4G接口，1个433M通讯接口。 |  |  |
| 64 |  |  | 3)支持RJ45接口和RJ12串口接口的2KV隔离以保护医疗设备安全。 |  |  |
| 65 |  |  | 4)支持RJ12串口接口的软件形式的TX/RX方向设置,支持双无线、双频同时通讯传输。 |  |  |
| 66 |  | 无线授时终端 | 1）产生精确的标准同步时间码，并将同步时间码分发至各设备，从而实现整个系统长期无累积误差的时间校时；支持433M，2.4G两个频段的双天线授时，支持以太网口通讯。 |  |  |
| 67 |  | 智能校时LED钟 | 1）显示内容为“时：分：秒”显示格式； |  |  |
| 68 |  |  | 2） LED屏智能钟接收无线授时器时间码； |  |  |
| 69 |  |  | 3）安装只需要提供电源支持，无需其他施工和有线网络支持。 |  |  |
| 70 |  | 智能校时挂钟 | 1）单面壁挂指针式钟形态； |  |  |
| 71 |  |  | - 2）碱性电池供电；智能机芯，能自动接收无线授时终端的无线校时讯号，进行校时； |  |  |
| 72 |  | 自校时台钟 | 1）时间、日期显示，智能感光； |  |  |
| 73 |  |  | 2）桌面钟均具有自动追时功能和记忆功能，内置更换电池后，能立刻校对时间； |  |  |
| 74 |  |  | 3）碱性电池供电，自动接收无线授时终端的无线校时讯号，进行自动校时； |  |  |
| 75 |  | 手术室环境监测套件 | 1）实现实时监测手术室内臭氧、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、PM2.5的气体浓度 |  |  |
| 76 |  | 麻醉管理子模块 | #### (1)信息集成与设备集成 支持监护设备数据的自动采集、存储和回放，还要满足现有信息系统间的无缝集成、互联互通、数据共享的需要。 设备集成：集成国内外主流监护仪、麻醉机、呼吸机等医疗设备。 获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。 实时获取麻醉机上的呼吸频率、潮气量、呼吸比、ETCO2等患者生命体征信息。 支持记录断网情况下的当台患者体征数据。 支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。 在术中对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。 信息集成：集成HIS、LIS、EMR、PACS等厂家的相关临床信息。 通过HIS获取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息。 通过LIS获取患者检验报告，同时支持危急值提醒。 通过PACS获取患者影像报告。 通过EMR获取患者病历、病程记录。 |  |  |
| 77 |  |  | #### (2)术前信息管理子系统 ###### 1)接收指定患者申请 支持通过患者住院号提取单个患者的手术申请信息； 支持急诊患者的手术申请提取（须提交临时手术申请或提供门急诊ID号）。 ###### 2)批量接收申请 支持批量接受HIS系统中下达的电子手术申请； 支持批量接受EMR系统中下达的电子手术申请。 ###### 3)申请时间指定 支持指定时间接受择期手术申请，超过这一时间，系统便不再接受手术申请。 ###### 4)批量手术安排 支持批量安排HIS下达的手术申请信息； 支持手术申请进行统筹处理，分配手术资源，完成手术排班过程； 支持自动安排手术房间； 支持自动安排麻醉医生、手术医生、护士。 ###### 5)手术通知单 支持根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单。 |  |  |
| 78 |  |  | #### (3)术前急诊手术管理功能 支持根据录入急诊患者ID、住院号或门诊号，通过集成接口方式从HIS系统中获取门急诊患者的手术信息，如是否有配血等自定义设置。 支持急诊患者手术快速安排。 |  |  |
| 79 |  |  | #### (4)患者知情同意功能 支持知情同意书功能，提供知情同意书标准格式，也可依照医院要求规范的进行自定制。 支持自动填写患者基本信息。 |  |  |
| 80 |  |  | #### (5)术中信息管理 ##### 1)麻醉单记录功能 ###### 麻醉基本信息自动生成功能 支持自动生成含有患者基本信息、手术人员信息符合医院要求规范的麻醉记录单，包括患者姓名、年龄、手术名称、术前诊断、手术医生、麻醉医生、护士等。 ###### 麻醉事件用药快速录入功能 支持提供用户通过下拉菜单选择的方式快速查找。 支持提供用户通过拼音字头模糊检索的方式快速查找。 支持快速录入的包括麻醉事件、用药、输液输血、麻醉气体等信息。 ###### 事件详情快速录入功能 支持在记录麻醉事件时，程序将自动记取该点对应的时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间） 支持自动弹出详细参数子窗口，自动匹配该事件对应的用药或输液参数 支持匹配事件对应的剂量、浓度、速度、途径、持续情况等详细参数。 ###### 快速追加用药功能 支持用鼠标双击任意一条已有的麻醉、用药事件的名称时，系统将弹出详情录入窗口，用户可以跳过名称查找及录入步骤，直接在该条用药记录后面快速完成追加用药的记录。 ###### 自动匹配单位功能 支持在录入麻醉用药详细参数过程中，系统能够根据药品事件字典自动匹配 支持自动匹配的包括剂量单位、浓度单位、速度单位等。 ###### 快捷事件菜单 支持用户将最常用的药品、事件等信息设置为快捷按钮，以独立的界面进行集中保存。支持当录入事件时，只需点击快捷按钮即可快速完成输入，时间默认为当前时间。 ###### 麻醉治疗序号 支持术中的麻醉操作，如麻醉事件、用药记录等用数字标记为治疗序号，显示在标记区域。 支持在麻醉备注区域记录事件时间等详情。 ###### 麻醉事件模板功能 支持麻醉事件保存为模板后便于下次同类型手术直接套用。支持公有和私有的方式管理麻醉记录单模版 ###### 麻醉医生交班功能 支持记录麻醉交接班前后的麻醉医生姓名、交接班时间，便于进行精确工作量统计。 ###### 手术进度条显示 支持以醒目的方式（如图片颜色）显示当前手术正在进行的状态，并支持手工操作手术状态、时间节点的向前或者向后修正。 ##### 2)手术护理记录功能 支持记录和查询患者手术过程中的护理情况，生成护理记录单。 支持记录和查询信息包括患者基本信息、手术信息、医护人员、灭菌包、引流管放置信息、术中特殊记录、冰冻切片等。 ##### 3)手术器械清点功能 支持扫码录入灭菌包信息，记录用于患者的手术器械的名称和数量，手术器械清单，并可记录术前清点、术中关前及关后器械核对后的数量，生成的器械清点单可定制化。包括患者基本信息、手术信息、医护人员、器械信息等。支持模板套用实现录入。 ##### 4)体征参数修正功能 ###### 体征修正功能 支持对于因外部干扰产生的伪差体征数据，能够按时间顺序精确展现体征数值高低，在定位到伪差数据后，通过输入新的数值完成修正。 支持修正过的数据红色突出显示。 ###### 图形化数据修正功能 支持直接在麻醉记录单上修正伪差体征数据 支持拖动趋势图中的数据点，放在正确的位置即可完成体征的修正，操作更加直观、方便。 ###### 保存原始体征功能 支持修正体征前原始数据自动保存功能，可支持后台查阅。 |  |  |
| 81 |  |  | #### (6)监护设备体征数据集成 ##### 1)采集体征自动集成功能 支持系统通过设备接口集成方式自动采集监护仪、麻醉机上的患者体征数据； 支持按医疗规范要求的时间间隔自动采集； 支持采集到的患者体征数据显示在麻醉单上； 支持自动在麻醉单上绘制出体征趋势图。 ##### 2）体征显示类型设置功能 支持设置体征数据在麻醉单上的图形方式显示，支持设置体征数据在麻醉单上的数字方式显示，支持设置体征数据在麻醉单上的不显示。 ##### 3）监护体征报警功能 支持独立术中的界面，对本手术间床位进行信息监控 支持当患者出现异常体征时能发出提示 支持设定需要报警的体征项目与报警阀值，当系统获取到超出报警阀值的体征时，将自动弹出消息窗进行警示。 ##### 4）实时体征显示功能 系统提供模拟监护仪的体征显示方式，在麻醉记录界面显示当前患者的实时生命体征，与监护仪上的数据同步，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。（最快支持每秒更新一组体征数据） |  |  |
| 82 |  |  | #### （7）术后信息管理 ##### 1）术后复苏记录功能 ###### PACU术后复苏单 支持记录术后复苏过程中的麻醉用药、事件、生命体征、患者入室情况、出室情况，并能够自动生成独立的术后复苏单。 ###### 术后复苏延续麻醉记录 系统提供复苏记录单延续术中麻醉记录单的模式，便于查阅术中信息，并保证术中与复苏期间的患者数据前后衔接，无断点。 ###### 术后手术登记功能 系统支持对局麻手术、手术室外手术进行手术信息补录，记录手术时间、麻醉时间、术者、术中诊断等关键信息，便于术后统计。 ###### 术后镇痛记录单 系统提供镇痛记录文书格式，能够记录术后镇痛患者的镇痛方式、镇痛药配方、镇痛泵及镇痛总结等信息，并自动生成术后镇痛单。 收费清单自动生成同步到HIS计费。 支持对手术患者进行跟踪记录； ##### 2）麻醉总结功能 系统支持对麻醉过程、麻醉效果、术中麻醉操作等进行总结，形成麻醉总结单。 |  |  |
| 83 |  |  | #### （8）麻醉质量管理 ##### 1）三方核查功能 提供卫生部标准的手术安全核查单格式，能够在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方确认。 ##### 2）麻醉评分功能 支持APACHE评分、TISS评分、PRAS麻醉恢复评分等多种评分方法。 支持根据输入或监护仪器采集的数据自动对患者进行评分，通过趋势变化对病情和治疗效果进行跟踪。 支持结合患者临床其它症状，便于快速进行对患者当前状态的评估并给出评估报告。 ##### 3）麻醉医疗文书质控功能 ###### 文书自动校验功能 支持在用户执行保存或打印操作时，自动校验文书上的必填项 支持填写不完整时将提醒用户并限制打印或提交。 ###### 文书必填项设置 支持设置文书上的必填项目。当必填项未填写时无法打印和提交文书。 ###### 文书质量监控功能 支持在文书质控界面，实时浏览当日手术患者各医疗文书的打印、归档完成情况，对科室麻醉文书质量进行综合监控。（需结合文书必填项校验功能） ##### 4）质控数据统计功能 提供自动汇总质控相关数据功能，便于科室定期自查。 |  |  |
| 84 |  |  | #### （9）麻醉科室管理 ##### 1）麻醉工作量统计功能 ###### 临床手术科室工作量统计 支持统计指定日期范围内不同手术科室开展的手术量 支持按手术大小级别进行分类统计 支持扩展显示手术医生、手术名称、手术开始结束时间等科室工作量详情。 ###### 麻醉科工作量详细统计 支持统计指定日期范围内的麻醉科麻醉例数及平均麻醉时长，包括麻醉医生、麻醉时长、手术时长、等待时间、ASA分级、麻醉方法等项目。 ###### 麻醉医生工作量统计 支持统计指定日期范围内麻醉医生实施麻醉的工作量情况，包括患者信息、手术名称、麻醉医生、麻醉方法、麻醉时长、麻醉开始结束时间、麻醉等待时间。可以查询指定麻醉医生的工作量。 ###### 镇痛治疗统计 支持统计指定日期范围内的术后镇痛患者情况，包括住院科室、患者信息、年龄、麻醉方法、镇痛方法、麻醉医生、手术医生。 ###### 麻醉方法统计 支持统计指定日期范围内不同麻醉方法的手术例数、平均麻醉时长等项目。支持按科室分类和排序。 ###### 麻醉分级管理 能够按月/季度/年统计各级ASA分级的手术例数及死亡例数情况。并能以图形化方式显示统计结果。 ###### 复苏室患者统计 支持指定日期范围内进入恢复室的患者信息，包括入复苏室日期、患者姓名、床号、手术名称、入室评估、出室评估、复苏时长等项目。 ###### 不良事件统计 支持统计指定日期范围内术中不良事件情况，包括住院科室、患者信息、年龄、麻醉方法、麻醉医生、手术医生、不良事件原因。 ##### 2）手术信息统计功能 ###### 手术医生工作量统计 支持统计指定日期范围内手术医生实施手术的工作量情况，包括患者信息、手术名称、主刀医生、手术助手、术前诊断、手术时长、手术开始结束时间，手术等待时间。可以查询指定手术医生的工作量。 ###### 护士工作量统计 支持统计指定日期范围内不同手术科室开展的手术量 支持按手术不同级别进行分类统计，显示手术名称、洗手、巡回护士手术开始结束时间、接台时间等护士工作量详情。 ###### 护士工作量详细统计 支持统计指定日期范围内的手术时长，包括手术时长、等待时间、ASA分级、麻醉方法等项目。 ###### 手术统计查询 支持统计指定日期范围内开展的手术，并列出患者ID、姓名、手术间、术前诊断、手术名称、人员安排等信息。可根据医生、护士、科室、手术名称、麻醉方法、手术等级、择期等条件进行详细查询。 ###### ASA分级统计 能够统计指定日期范围内的手术患者的ASA分级情况，按不同ASA分级进行分类汇总。 ###### 报表导出功能 支持将上述统计查询结果导出为EXCEL格式报表，便于进一步分析处理。 |  |  |
|  |  |  | #### （10）用户权限管理 ##### 1）创建用户及权限设置功能 ###### 创建用户名密码 支持创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。 ###### 修改用户名密码 支持修改指定用户的登陆密码。 ###### 用户角色分配功能 支持为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限 支持系统包括麻醉主程序、统计查询、手术排班等 ##### 2）角色管理功能 ###### 角色编辑 支持编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限 支持默认的角色有：麻醉医生、麻醉主任、手术护士、系统管理员等。 ###### 角色权限设置 支持分配指定角色所具备的系统权限。 |  |  |
| 85 | 护理电子病历子系统 | 护理电子病历子模块 | ##### （1）护理电子病历 ###### 1）患者列表 包含患者姓名、ID号、手术间等查询条件定位到需要进行手术信息管理的患者，对该选中患者的信息可进行术前、术中、术后的业务。系统默认为当天时间，通过查询功能刷新患者列表。 ###### 2）手术信息 展示手术的详细信息包括：手术日期、诊断信息、手术间、台次、手术等级、ASA分级、手术体位、麻醉医生、手术医生等关键手术信息。 ###### 3）手术风险评估 提供手术风险评估功能，支持数据归档、打印功能。 ###### 4）手术流程 支持记录以下时间节点：手术室通知病房、病人到达手术室、医生到达手术室、术前三方核查时间、麻醉开始、插管、手术开始、手术结束、拔管、麻醉结束、出手术间、入PACU、出PACD、出手术室、转入病房完整的围术期时间节点记录功能。 支持使用PDA扫患者腕带确认患者到达手术室状态，并推送消息到医院短信平台； ###### ▲5）器械清点 支持PDA扫码手术器械清点功能，提供智能的数据核对标注功能，以明显的颜色区分，提醒医护人员器械核对的准确性。（需提供产品彩页或说明书或产品功能截图） ###### 6）术前访视 支持术前访视功能，内容包括：病情评估、提示、访视时间、家属签名等内容，提供术前访视单的保存、归档、打印功能。 支持与护理系统对接，同步患者术前检验结果、检查结果、既往史、个人史等自动填入术前访视单的对应项目。 ###### 7）术后随访 支持患者术后的随访功能，提供随访记录单的保存、归档、打印功能。 ###### 8）清洁登记 支持手术台详细的清洁记录功能，提供快速便捷的数据录入功能，根据不同的手术周期录入清洁登记录入数据。 ###### 9）压疮评估 支持对手术患者术前、术中、术后压疮高危因素评估功能。 ###### 10）手术三方核查 提供患者身份信息标示识别，对患者手术安全核查表进行归档，提供三方核查安全提示、记录与签字，安全核查单的保存、归档、打印功能。 支持使用PDA扫患者腕带进入该患者三方核查表页面； ###### 11）手术护理记录单 提供手术护理中患者基本信息同步，根据患者ID自动同步HIS系统中的患者信息，系统提供手术器械的名称及使用数据的记录，可录入洗手、巡回护士的接替时间，及手术节点等信息。 手术记录表单 系统提供巡回护士对手术患者术中所用液体、器械、敷料等记录。此功能在手术结束后即时完成，手术清点记录应当另页书写，内容包括患者姓名、住院病历号（或病案号）、手术日期、手术名称、术中所用各种器械和敷料数量的清点核对、巡回护士和手术器械护士签名等。 系统支持抗生素医嘱执行记录，完成术中用药记录； 支持对接医院高耗系统获取库存数据； ##### （2）手术间管理 ###### 1）手术进程管理 系统提供手术进程查看大屏，可统一查看医院所有开通手术护理功能手术间的手术进程信息。 ###### 2）手术间二维码管理 系统提供手术间的二维码生成与打印功能。 ###### 3）人员签名 系统支持电子签名功能，可维护相关人员的电子签名。 ###### 4）基础字典维护 系统支持维护常规的基础字典功能。 ###### 5）人员档案管理 系统支持常规的手术护理人员信息维护功能。 ###### 6）护士工作时长统计 系统支持记录手术室护士，提供手术开始时间、结束时间按天记录，按周/月汇总的手术加班时长汇总管理功能。 ###### 7）加班杂项记录 系统支持记录护理人员各类非手术时长功能项目统计，包括：清洁、外伤手术、辅助及其他、夜班超时、访视等内容，支持数据导出功能。 ###### 8）绩效分统计 系统支持按月度统计手术护理人员工作量与周期分数记录功能，协助护士长科学的管理手术护理人员绩效考核信息。 |  |  |
| 86 |  |  | ##### （3）统计查询 ###### 1）压疮评估统计 系统支持统计压疮评估统计信息。 ###### 2）手术量统计 系统支持统计手术护理人员手术量数据信息，提供数据导出功能。 ###### 3）手术明细统计 系统支持查询明细的手术信息，包括：手术患者姓名、性别、年龄、诊断、手术信息、麻醉方式、围术期关键时间点等数据信息，支持数据导出。 ###### 4）清洁统计 系统支持查询清洁统计报表。 ###### 5）全麻、局麻统计 系统支持按麻醉类型、时间跨度查询手术总台数，支持数据导出。 ###### 6）访视率统计 系统支持手术访视率统计查询。 ###### 7）取消手术量统计 系统支持取消手术量查询。 ###### 8）手术室使用率统计 系统支持统计手术间手术台数、手术级别、手术总时长、平均使用时长、手术间使用率等数据，支持数据导出。 ###### 9）手术时长统计 系统支持手术间手术时长，连台率统计，统计数据包括手术总台数、间隔总时长、平均间隔时间、连台准点率。 ###### 10）恢复室周转率统计 系统支持恢复室手术周转率统计与数据导出功能。 ###### 11）首台早切皮完成率统计 系统支持首台早切皮完成率统计与数据导出功能。 ###### 12）患者接送记录统计 系统支持患者接送记录统计与数据导出功能。 ###### 13）患者交接核对错误信息统计 系统支持患者交接核对错误统计与导出功能。 |  |  |
| 87 | 手术调度协同子系统 | 条码打印机 | 1）分辨率 203DPI， 打印速度 >102mm/s； |  |  |
|  |  |  | 2）打印宽度 ： 25mm-108mm，打印长度> 991mm，内存 8MB； |  |  |
| 88 |  |  | 3）通讯接口：USB/串口/并口； |  |  |
| 89 |  |  | 4）标签类型：热敏不干胶/铜板不干胶/哑银纸等。 |  |  |
| 90 |  | 扫码枪 | 1）支持扫患者腕带二维码、条形码 |  |  |
| 91 |  |  | 2）工作温度：-10˚C至+50˚C。 |  |  |
| 92 |  | 手术协同PDA | 1) 屏幕尺寸：5英寸以上； |  |  |
| 93 |  |  | 2) 运行内存≥4GB； |  |  |
| 94 |  |  | 3) 网络连接：WiFi版； |  |  |
| 95 |  |  | 4) 支持红外扫码功能 |  |  |
| 96 |  |  | 5) 续航时长≥7小时。 |  |  |
| 97 |  | 接单大屏 | 1) CPU：I5-8代以上处理器； |  |  |
| 98 |  |  | 2）内存：≥8G； |  |  |
| 99 |  |  | 3) 固态硬盘：≥128G； |  |  |
| 100 |  |  | 4) 屏幕尺寸：≥21.5英寸； |  |  |
| 101 |  |  | 5) 支持多点电容触摸； |  |  |
| 102 |  |  | 6) ≥IP65防护等级； |  |  |
| 103 |  |  | 7) 支持壁挂和嵌入式墙壁安装； |  |  |
| 104 |  | 手术调度协同子模块 | ##### （1）手术任务发布 1）手术患者列表 支持展示包含患者姓名、ID号、手术间等查询条件定位到需要进行手术信息管理的患者，对该选中患者的信息可进行术前、术中、术后的业务。系统默认为当天时间，通过查询功能刷新患者列表。 2）患者接送任务发布 支持患者手术接送任务发布的功能，提供包括手术患者病区接患者任务、手术患者送达病区任务发送功能，提供任务撤销、查询功能； 3）患者病理任务发布 支持患者手术病理任务发布的功能，提供包括手术术中病理任务、手术病区任务发送功能，提供任务撤销、查询功能； 4）手术间清洁任务发布 支持多手术间发布手术清洁任务功能，提供任务发布、撤销、查询功能； 5）手术任务一键发送 支持一键批量发送手术任务功能，应对首台手术任务高同时并发的情况。 |  |  |
| 105 |  |  | ##### （2）手术任务查询撤回 支持将发布的手术任务撤回取消操作； |  |  |
| 106 |  |  | ##### （3）手术任务接单 1）手术任务展示终端 支持通过一体化的触屏设备，展示手术协同任务列表，并提供对任务的打印，通过二维码可以扫描任务信息，核对接单人员； 2）患者接送任务对接 支持患者通过一体化设备选择患者接送任务，并可查看任务的明细信息，确认责任护工人员信息，接单时间，患者基本信息、手术信息、任务信息，支持接送明细信息打印功能； 3）患者病理任务对接 支持患者通过一体化设备选择患者病理任务，并可查看任务的明细信息，包括患者基本信息、手术信息、任务信息，支持病理任务信息打印功能； 4）手术间清洁任务对接 支持患者通过一体化设备选择手术室清洁任务信息，支持清洁任务打印； |  |  |
| 107 |  |  | ##### （4）护工管理 支持对护工基本信息进行维护； |  |  |
| 108 |  |  | ##### （5）转运交接 支持用PDA扫描手术通知单二维码，显示患者信息，然后再点击“转运交接”。流程可进行控制，如若未进行“病房交接”，则不能进行“进手术室”流程操作； |  |  |
| 109 |  |  | ##### （6）病房交接 支持系统通过扫码自动核对信息，如果病人正确、携带物品正确则会提示“患者核验成功”，方可进行下一步。其他流程“进手术室”等也会自动核对。确认事项、物品交接以及转运交接单分别可根据需要进行填写。 |  |  |
| 110 |  |  | ##### （7）确认事项与物品交接 支持根据手术转运标准流程，确认患者术前注意事项与具体手术物品交接明细内容。 |  |  |
| 111 |  |  | ##### （8）转运交接单 支持PDA录入转运交接单内容，PC端用户浏览打印。 |  |  |
| 112 |  |  | ##### （9）患者接送状态 支持患者正在接送或是接送完成时，在“工勤人员接单中心”显示最新状态，方便知晓当前任务的执行情况。 |  |  |
| 113 |  |  | ##### （10）统计查询 ###### 1）护工工作量统计 支持统计护工工作量，工作内容等信息； ###### 2）患者接送任务统计 支持统计护工接送任务工作量； ###### 3）病理任务统计 支持统计护工病理任务工作量； ###### 4）清洁任务统计 支持统计护工手术间清洁任务工作量； |  |  |
| 114 | 手术闭环管理子系统 | 手术闭环管理子模块 | ##### （1）标本闭环 支持病理标本从建立申请单，到患者病灶切除离体，直至最后病理科接收检验出具报告，通常需要经过数个流程，经过多个部门工作人员密切配合。这就要求系统对病理标本的全生命周期进行追踪，才能实现闭环管理，避免标本遗失、污损等意外情况发生。 ###### 1）病理申请 支持医生在术前或术中，为手术患者申请病理检验。同时可以打印如下的标本条码，贴在标本袋上。 ###### 2）病理离体和暂存 支持手术中病理标本从患者身上切除后，进行核对，然后可以暂存在手术室的标本间内，等待工友定时派送。 ###### 3）病理派送 支持工友在医护患协同系统中，领取病理标本派送任务，来到标本间，取出已核对的标本，送至病理科。 ###### 4）病理验收和检验 支持病理科接到标本后，扫描标本上的二维码，在页面上确认标本内容数量正确无误，点击确认接收标本，病理标本进入病理科的检验队列。 ###### 5)病理报告查看 支持医生在病理报告界面中查看患者对应病理的检查结果，确认诊断是否准确，是否需要另外的治疗措施。 |  |  |
| 115 |  |  | ##### （2）供应中心闭环 支持手术所用器械，由供应中心负责提供和回收，这就需要系统能够覆盖从器械领取，器械使用，器械回收的一整套流程，实现所有器械的全流程追踪，避免器械丢失和遗漏的隐患。 ###### 1)器械包生成 支持供应中心或者第三方厂家负责逐个登记器械包，入库等待手术间申请使用。 ###### 2）器械包领用 支持手术前，供应中心将器械包送到手术间。器械护士在手术间内扫描器械包上的二维码，确认使用器械包。 ###### 3）器械清点 支持护士在手术过程中，需要在几个关键节点上，清点器械总数，防止遗漏器械，引起医疗事故。 ###### 4）器械回收 手术后，手术间内清点器械耗材完毕，确认无误后，将污染的器械归还给供应中心，由供应中心重新清洁消毒。 同时手术中使用的器械包数据也将回传给供应中心，由供应中心的库存管理系统确认使用。 - 耗材清点 支持护士在手术过程中，需要使用耗材时，（术前应申请手术所需使用的耗材名称及数量）能进行扫码、核对、记录使用信息及数量 |  |  |
| 116 |  |  | ##### （3）输血闭环 手术所用的输血血源，由血站负责提供，并且需要将用完的血袋统一处理，这就需要系统能够覆盖从输血申请，血袋领取，患者信息核验，输血监护，血袋回收的一整套流程，实现全流程追踪，避免出现血袋丢失，患者信息不符等管理隐患。 ###### 1）输血申请 输血申请一般由HIS或合理用血系统发出，智慧化手术系统可以对接HIS和合理用血系统，获取生效的输血申请单。 ###### 2）领取血包 护士领取血包时，需要在护理PDA或凭打印出的输血申请单上，核对患者的具体信息，查看是否和血包上的标签相符。护士扫描条码，确认领取血袋。 ###### 3）输血前核对 输血前，需要再次核对血包上的标签，和患者的腕带信息是否相符，两者一致才能开始输血。 ###### 4）输血中监护 输血过程中，护士需要时刻关注患者生命体征情况，如果发生不良反应需要立刻停止输血并进行抢救。 ###### 5）血袋回收 输血完毕后，将血袋用污物袋包裹，送回血站登记。整个输血流程结束。 |  |  |
| 117 | 临床决策支持管理子系统 | 临床决策支持管理子模块 | ##### （1）麻醉质控数据查询 支持通过选择按天、月、季度、年、同比、环比筛选查询麻醉质控数据的数据明细和数据图例，并支持数据报表的导出 |  |  |
| 118 |  |  | ##### （2）麻醉科人员工作量统计 支持通过选择按一个日期范围、院区筛选查询各个手术医生工作量的数据明细，并支持数据报表的导出 |  |  |
| 119 |  |  | ##### （3）手术室麻醉科收入统计 支持通过选择按一个日期范围、输入科室、麻醉方式、院区筛选查询麻醉科收入的数据明细和各个费用占比统计图，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 120 |  |  | ##### （4）手术室麻醉科支出统计 支持通过选择按一个日期范围、院区筛选查询麻醉科支出的数据明细和各个支出费用占比统计图，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 121 |  |  | ##### （5）准点开台率 支持通过选择按天、月、季度、年、同比、环比筛选查询准点开台率的数据明细和数据图例，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 122 |  |  | ##### （6）手术室使用率 支持通过选择按日期范围、院区筛选查询各个手术室使用率的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 123 |  |  | ##### （7）手术间翻台率 支持通过选择按日期范围、院区筛选查询各个手术室翻台率的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 124 |  |  | ##### （8）手术量统计 支持通过选择按日期范围、院区筛选查询各个手术量的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 125 |  |  | ##### （9）手术明细查询 支持通过选择按日期范围、住院号、患者姓名、麻醉医生、手术医生、护士、临床科室、手术间、手术名称、麻醉方法、院区筛选查询各个手术的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
|  |  |  | ##### （10）手术量排名前十查询 支持选择按天、月、季度、年筛选手术量排名前十的手术医生的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 126 |  |  | ##### （11）手术标本明细查询 支持选择日期、院区筛选查询各个手术标本的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 127 |  |  | ##### （12）医生手术时长 支持通过选择按日期范围、科室、医生姓名、院区筛选查询各个手术医生手术时长的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 128 |  |  | ##### （13）护理指标查询 支持通过选择日期、天、周、月、季度、年、比较标准(同比、环比)筛选查询各个护理指标查询的数据明细和数据图示，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 129 |  |  | ##### （14）护理指标维护 支持通过选择按手术间、急诊择期、ID、时间范围、姓名筛选查询各个患者的护理指标的数据明细，并支持质量控制指标维护数据的录入。 |  |  |
| 130 |  |  | ##### （15）绩效分析统计 支持通过选择按统计月份筛选查询各个护士绩效的数据明细，并支持数据报表的导出和手术绩效的维护。 |  |  |
| 131 |  |  | ##### （16）杂项记录表 支持通过选择按一个日期范围、分类、护士姓名、科室、内容筛选查询各个杂项记录的数据明细，并支持数据报表的导出和新增杂项。 |  |  |
| 132 |  |  | ##### （17）手术室成本核算填写 支持通过选择按日期、手术间、院区筛选查询各个手术成本的数据明细，并支持数据报表的导出和新增。 |  |  |
| 133 |  |  | ##### （18）护士加班时长记录表 支持选择按日期、护士ID、护士名筛选查询各个护士加班时长记录的数据明细，并支持数据报表的导出和新增。 |  |  |
| 134 |  |  | ##### （19）特殊时间段手术量统计 支持选择按一个日期范围筛选查询各个特殊手术的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 135 |  |  | ##### （20）科室手术量统计 支持通过选择按日期范围、科室、院区筛选查询各个科室的手术量的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 136 |  |  | ##### （21）设备列表 支持可以通过选择按日期范围、设备、名称筛选查询各个设备的数据使用明细，并支持数据报表的导出。支持扫码登记。 |  |  |
| 137 |  |  | ##### （22）取消手术 支持通过选择按一个日期范围、取消人、科室、取消原因筛选查询各个取消手术的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 138 |  |  | ##### （23）取消手术原因 可以通过选择按一个日期、患者ID、手术间、院区筛选查询各个取消手术患者的数据明细，并支持数据报表的导出。 |  |  |
| 139 |  |  | - 非计划二次手术申请 非计划二次的手术，需写清楚原因等相关信息，并支持查询检索功能。 |  |  |
| 140 | 双排手术麻醉智能终端子系统 | 双屏手术麻醉智能终端 | 1)单台终端双屏模式，支持主屏和辅屏双屏异显（非2台独立显示器模式）； |  |  |
| 141 |  |  | ▲2)主屏与辅屏支持竖向折叠关闭；（需提供产品彩页或说明书或产品功能截图） |  |  |
| 142 |  |  | 3)整机采用一体化全铝后盖，鳍式无风扇散热模式； |  |  |
| 143 |  |  | 4)主屏与辅屏：尺寸≥17.0英寸，分辨率可达1920*1080；支持电容式多点触摸； |  |  |
| 144 |  |  | 5)支持≥4个USB 3.0接口、≥2个千兆以太网接口、 支持WIFI； |  |  |
| 145 |  |  | 6)全铝合金外壳、阳极氧化表面处理工艺； |  |  |
| 146 |  |  | 7)内置无线医疗通讯模块，用于仪器接收推送数据；可无线接收麻醉机、血压计、监护仪等相关设备数据； |  |  |
| 147 |  |  | 8)一体化的手术麻醉界面，支持主屏与辅屏显示内容一键切换； |  |  |
| 148 |  |  | 9）提供开机软件自检功能，检测网络环境、监护仪设备状态、数据库服务状态是否正常。 |  |  |
| 149 |  | 终端支架 | 1）采用铝合金和高强度钢制作。 |  |  |
| 150 |  |  | 2）支持上下悬停，高度支持调节。 |  |  |
| 151 |  |  | 3）支持仰角调节。 |  |  |
| 152 |  |  | 4）自带键盘托架，支持折叠。 |  |  |
| 153 |  | 双屏手术麻醉智能终端子模块 | 1）支持在登录前自动检测功能，包括网络状态、数据服务状态、监护设备连接状态、系统数据加载状态；以及展示当前手术间信息和统一的时间。 |  |  |
| 154 |  |  | ▲2）提供双屏方式操作，支持左侧屏幕显示麻醉记录单内容，右侧屏幕录入麻醉记录相关操作，信息实时同步展示，无需刷新页面。（需提供产品彩页或说明书或产品功能截图） |  |  |
| 155 |  |  | 3）可根据个人使用习惯调整界面功能位置，例如录入界面在左侧屏幕，文书显示在右侧屏幕，一键切换左右屏幕显示内容。 |  |  |
| 156 |  |  | 4）双屏一体机支持音视频通话功能。 |  |  |
| 157 | 系统接口 | 系统接口模块 | 满足手术麻醉临床信息系统使用需对接的医院软件、硬件接口。 |  |  |

填写说明：

1、投标人根据招标文件“《第一册专用条款第三章 用户需求书：五、技术要求》：1.服务内容、技术标准、工作质量要求（2）服务内容技术需求的相关内容，按自身实际情况填写相应的投标技术参数响应内容，而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求。如出现与招标要求不一致的情况，评标委员会将根据具体情况给予是否偏离的认定，并以此认定标准为最终评判标准；

2、如“招标技术要求”注明要求提供佐证材料的，投标人需按要求提供相关佐证材料；未要求提供佐证材料，可以不提供证明资料（如实响应即可）。

3、【偏离情况】一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术参数响应”对比“招标技术参数要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。

4、评审委员会有权对投标人是否存在虚假响应予以认定，并视情况经政府集中采购机构报主管部门进行处理；

5、除招标文件另有注明外，投标文件其它位置如出现与本表中投标参数不一致的信息，均以本表信息为准。

### 五、项目实施方案

### 六、拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况

### 七、投标人认为需要加以说明的其他内容；

（一）政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

注：

1.根据《深圳市财政局关于采购文件增加风险告知有关事项的通知》（深财购〔2022〕22 号），该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

2.投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

（二）订单融资情况

1、关于政府采购订单融资政策

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市政府采购活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信，订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台(https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。

2、供应商账户信息

投标人（单位全称）：；

投标人单位地址：；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：；

联系电话：；

开户银行名称：；

开户银行账号：；

开户银行地址：。

注：本项填写内容作为订单融资开展的参考信息，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

（三）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

## 第五章  合同条款及格式

（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司宝安分公司）***号项目结果，***单位为中标人。按照《中华人民共和国民法典》（第三编 合同）》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市（以下简称甲方）和单位（以下简称乙方）协商，就甲方委托乙方承担                      服务项目，达成以下合同条款：

第一条　项目概况

项目名称：

项目内容：

服务时间：

合同价款：合同总价为元，含一切税、费。本合同总价包括乙方为实施本项目***所需的设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用等，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到甲方办公室所发生的费用。

支付方式：分期支付。

第二条  服务范围

1、

2、

3、

4、 其他合同未明示的相关工作。

第三条  时间要求及阶段成果

1、合同签订天内完成项目实施的准备工作，包括工作大纲和试验细则的编制；

2、

3、

4、

第四条  服务资料归属

1、所有提交给甲方的服务文件及相关的资料的最后文本，包括为履行技术服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

2、乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与本服务项目之外的任何项目。

3、合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。

第五条  甲方的义务

1、负责与本服务项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。

3、负责组织有关专家对项目试验成果评估报告的评审。

第六条　乙方的义务

１、应按照招标文件、投标文件要求按期完成本项目服务工作。

2、负责组织项目的实施，保证工程进度和成桥荷载试验工作质量，并满足交通部交工验收相关标准。

3、向甲方提交检测资料等各套，一套电子版文件。

4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

第七条  甲方的权利

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

第八条  乙方的权利

1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方在本项目服务过程中，有到工程现场勘察的权利。

第九条  甲方的责任

1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

第十条  乙方的责任

1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

3、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

第十一条  人员要求

1、参加本项目试验的人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。

2、 参加本项目的试验人员的配置必须与投标文件中的服务承诺书和试验服务组织实施方案一致。

3、必须以直属试验人员参与本项目服务，不得使用挂靠队伍。

第十二条  乙方服务工具要求

1、乙方应配备中标项目所需的足够数量的仪器、仪表以及工具等设备。用户不需向乙方提供施工工具和仪器、仪表。

2、乙方在提供服务过程中应自备车辆。

第十三条  保密要求

1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

4、乙方参加项目的有关人员均需同甲方签订保密协议。

第十四条  验收

1、下列文件的验收分为          三个阶段:

2、其余文件和工作由用户组织有关技术人员根据国家和行业有关规范、规程、标准和用户需求直接验收。

3、验收依据为招标文件、投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

第十五条  付款方式

1、合同签订后   天内乙方向甲方开具合法有效的发票后，甲方于   天内向乙方支付合同总价%的款项。

2、检测完成并提交评估报告后  天内，乙方向甲方开具合法有效发票后 天，甲方向乙方支付合同总价%的款项。

3、报告通过专家评审后，甲方向乙方支付合同总价%的款项。

第十六条  争议解决办法

执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，如协商不成的，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十七条  风险责任

１、乙方应完全地按照招标文件的要求和乙方投标文件的承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。

2、乙方在实施荷载试验过程中应对自身的安全生产负责，若非因甲方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。

第十八条  违约责任

１、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

2、由于乙方原因造成试验成果质量低劣，不能满足大纲要求时，应继续完善试验工作，其费用由乙方承担。

3、乙方交付的成果经验收不合格，应于7日内无条件修改，费用由乙方自行承担，在甲方要求整改后再次验收不合格的，甲方有权解除合同、要求乙方返还甲方已支付的合同款项，并有权要求乙方按合同总额   %支付违约金。。

4、若甲方发现乙方派出的试验服务人员或提供的试验仪器设备不符合合同要求，乙方应在3天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的仪器设备，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

5、乙方或其工作人员违反本合同约定的保密义务，甲方有权要求乙方按合同总额   %支付违约金；造成不良影响或对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方消除影响，承担赔偿责任，并有权解除合同。

6、因乙方提供的服务成果受到侵权指控或者引发法律纠纷，影响甲方使用服务成果或者导致合同目的不能实现的，甲方有权要求乙方按合同总额   %支付违约金，并有权解除合同。

第十九条  其他

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

2、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）号招标文件、答疑及补充通知；

（2）投标文件；

（3）本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

本合同一式份，甲、乙方双方各执份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。

本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

甲方（采购人）：   （盖章）       乙方（供应商）：    （盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

## 第二册  通用条款（公开招标）

## 总则

1. 通用条款说明

1.1政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2．招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指深圳公共资源交易中心；

3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7“电子投标文件”指利用深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司宝安分公司）网站提供的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件（以下简称：投标文件制作软件）制作并加密的投标文件,适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/20210923/173e0b2c-7a4c-4246-a0c7-e0ea75d84dd6.html深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip”下载）；

3.8“网上投标”指通过深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司宝安分公司）网站上传电子投标文件；

3.9招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

5．投标人参加政府采购的条件

5.1投标人应在投标前到深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及信息变更指引》详见www.szggzy.com网站“交易服务指南-政府采购”。

5.2投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3联合体投标

5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成政府集中采购机构供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6．政策导向

6.1政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

6.2本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

6.3  本项目支持投标人性别平等的相关政策。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9．踏勘现场

9.1如有需要（详见专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10．标前会议

10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

## 招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章 投标文件格式及附件

第五章  合同条款及格式

第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.4招标文件所称“原件备查”，是指在项目产生质疑、投诉等阶段，主管部门、采购人、代理机构、评审委员会等可以要求供应商提供原件进行核查。

12．招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以网上提问的形式通过网上政府采购系统提交政府集中采购机构。

12.3不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

## 投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，采购人、代理机构以及评审委员会依据各自审查范围，有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

21.1 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51号）文的规定，本项目不收取投标保证金。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据政府集中采购机构提供的后缀名为.szczf的电子招标文件，下载并使用相应的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件打开招标文件（.szczf格式）【下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/list.html深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip】。

23.2投标人在使用《投标书编制软件》编制投标书时须注意：

23.2.1导入《投标书编制软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标书编制软件》，制作乙项目B包的投标书。

23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3要求用《投标书编制软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。

23.2.5完整填写“投标关键信息”，如下图所示：

备注：上述“开标一览表”中的“投标报价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。

23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。

23.2.7投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥或电子营业执照进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

23.2.8政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4经投标人电子密钥或电子营业执照加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。

23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

## 投标文件的递交

24．投标文件的保密

24.1在投标文件制作完成后，在投标书编制软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对投标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达投标截止时间后才能解密查看。在加密过程中，请按照软件提示进行操作。加密界面如下图所示：

24.2若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件；如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）没有更新，投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件（是否重新制作投标文件根据项目实际情况定）。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。

25．上传投标文件及投标截止日期

25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打采购公告中的技术支持电话。如多次上传均告失败，请在投标截止时间之前携带加密后的电子投标文件送达至深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司宝安分公司）一楼服务大厅（地址：深圳市宝安区湖滨东路40号）协助上传，但上传过程中投标截止时间到达仍无法上传成功的，由投标人自行负责。

25.2政府集中采购机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。

26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

## 开标

28．开标

28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

28.2 政府集中采购机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

## 评审要求

29．评审委员会组成

29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评审

31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

## 评审程序及评审方法

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33．澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察

36.1在评审期间，评审委员会根据招标文件规定（详见“一、对通用条款的补充内容”），有权对本项目的投标人开展实地考察，投标人需时刻做好接收实地考察的准备。

37．评审方法

37.1.1最低价法

最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

## 定标及公示

38．定标方法

38.1非评定分离项目定标方法

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

38.2评定分离项目定标方法

38.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求以按照《深圳市财政局关于<深圳市政府采购评标定标分离管理办法>续期的通知》（深财规〔2023〕1号）执行。

说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在“深圳公共资源交易网（https://szggzy.com/）”上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。 监督电话：0755-83948143。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在“深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com/）”上打印《数字中标通知书》。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

## 公开招标失败的后续处理

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由政府集中采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

## 合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同，并按财政部门规定提交备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按《深圳市财政局关于优化政府采购合同备案的通知》（深财发保〔2022〕2号）相关规定执行。

49. 项目验收

49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

51.2 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知 》（深财购〔2021〕51号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，政府集中采购机构或采购人不予退还其交纳的谈判保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

## 质疑处理

52.质疑提出与答复

52.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

52.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3质疑条件

52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标（成交）结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标（成交）结果公示之日；

52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5收文地点

地址：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司宝安分公司）一楼服务大厅，质疑咨询电话：0755-27758331。

52.6收文办理程序

52.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

53. 质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

---- END ----